РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Свердловская область

ДУМА  ПЫШМИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

(  4 созыв, 19 заседание)

Р Е Ш Е Н И Е

от  27 октября 2010 г.   №  165

р.п.Пышма

Об утверждении инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы»

В соответствии с подпунктом 14 пункта 3 статьи 24 Устава Пышминского городского округа, Федеральным Законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», учитывая решение комиссии по вопросам ценообразования и формирования тарифов в Пышминском городском округе (протокол №12 от 15.10.2010 г. о согласовании инвестиционных надбавок к тарифам предприятий)

Дума Пышминского городского округа РЕШИЛА:

1.Утвердить инвестиционную программу «Развитие системы водоотведения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы» (прилагается).

2. Утвердить МУП ЖКХ «Трифоновское» надбавку к цене (тарифу) на водоотведение в размере:

|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надбавка к тарифу, руб.куб.м. | 2,22 | 2,88 | 3,32 | 3,99 | 4,65 | 5,10 | 5,98 | 6,65 | 7,09 | 1,39 |

3.Настоящее Решение опубликовать в газете «Пышминские вести».

4.Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2011 г.

5.Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на комиссию Думы Пышминского городского округа по экономической политике, бюджету, финансам, налогам  (Реутов Ю.В.).

| Председатель Думы Пышминского городского округа _________________ В.С.Клещев | Глава Пышминского городского округа _______________ И.А.Чернышев |
| --- | --- |

Приложение

к решению Думы

Пышминского городского округа

от «27» октября 2010 г. №  165

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы водоотведения Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское»

Пышминского городского округа

на 2010-2020 годы»

2010 г.

# Содержание

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	3

2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	5

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	7

3.1. ВВЕДЕНИЕ	7

3.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	10

3.3. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	13

3.4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	11

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА МУП ЖКХ «ТРИФОНОВСКОЕ»	13

3.6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	40

3.7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. СОСТАВ И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.	45

3.8. контрольные показатели инвестиционной программы	50

3.9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФА И УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ К НЕМУ	50

3.10. оценка эффективности Инвестиционной программы	51

3.11. ОЦЕНКА возможных рискОВ при реализации инвестиционной программы	58

3.12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	61

ПРИЛОЖЕНИЕ	65

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-4. РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ …………………………………………..

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП ЖКХ «ТРИФОНОВСКОЕ» ПО УСЛУГЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2010 г. …………………….

# ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ТРИФОНОВСКОЕ»

# ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# НА 2010-2020 ГОДЫ»

| 1 | Наименование инвестиционной программы | Развитие системы водоотведения МУП ЖКХ «Трифоновское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки | - Федеральный закон от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы |
| 3 | Заказчик – координатор Инвестиционной программы | Администрация Пышминского городского округа |
| 4 | Разработчики программы | - Администрация Пышминского городского округа; - МУП ЖКХ «Трифоновское»; - ЗАО «Комэнергоресурс» |
| 5 | Источники финансирования инвестиционной программы | Установление надбавки к цене (тарифу) на услугу водоотведения для организации коммунального комплекса (далее – надбавка к тарифу), собственные средства предприятия (амортизационные отчисления), средства бюджетов всех уровней, прочие источники |
| 6 | Цель инвестиционной программы | Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков |
| 7 | Задачи инвестиционной программы | - обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков; - осуществление строительства, модернизации систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты; - организация утилизации осадков сточных вод, исключающей вторичное загрязнение окружающей среды. |

Целевые индикаторы Инвестиционной программы

| № п/п | Целевой индикатор, ед. измерения | Значение индикатора до реализации Инвестиционной программы | Значение индикатора после реализации Инвестиционной программы | Соотношение значения индикатора после реализации Инвестиционной программы к значению индикатора до реализации Инвестиционной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоотведения |
| 1.1. | Аварийность системы водоотведения, ед./км | 5,0 | 3,02 | -39,6% |
| 1.2. | Износ системы водоотведения, % | 80,0 | 36,0 | -55,0% |
| 2. | Сбалансированность системы водоотведения |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей, % | 13,9 | 13,6 | -2,0% |
| 3. | Доступность услуги водоотведения для потребителей |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоотведения, % | 80,0 | 89,0 | 11,2% |
| 4. | Эффективность деятельности МУП ЖКХ «Трифоновское» |
| 4.1. | Рентабельность деятельности, % | 0 | 9,5 | +9,5 |

# 2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия | Время выполнения | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1 | Модернизация участка трубопровода по ул. Энергостроителей до накопительного колодца с перемещением сети из подземного расположения на придомовую террриторию вдоль улицы в с. Трифоново (L=400,0 м., Ду=100,0 мм) | 2011-2013 | 400,00 |
| 2 | Модернизация промежуточных колодцев по ул.Энергостроителей (10 ед.) в с. Трифоново (L=39,0 м., Ду=32,0 мм) | 2018 | 300,00 |
| 3 | Модернизация участка трубопровода по ул. Набережная в с. Трифоново (L=400,0 м., Ду=100,0 мм) | 2014-2015 | 400,00 |
| 4 | Модернизация участка трубопровода по ул. Гагарина,1 от промежуточного до накопительного колодца в с. Трифоново (L=100,0 м., Ду=100,0 мм) | 2011 | 400,00 |
| 5 | Модернизация участка трубопровода по ул. Гагарина,2 от промежуточного до накопительного колодца в с. Трифоново (L=100,0 м., Ду=100,0 мм) | 2012 | 100,00 |
| 6 | Модернизация участка трубопровода по ул. Ленина до накопительного колодца в с. Трифоново (L=350,0 м., Ду=100,0 мм) | 2013-2014 | 350,00 |
| 7 | Модернизация накопительной емкости V=60 куб.м. по ул. Энергостроителей в с. Трифоново | 2012 | 350,00 |
| 8 | Проектирование и строительства системы водоотведения с локальной станцией биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа, производительностью 100м3. в сутки в с. Трифоново | 2010-2020 | 17 000,00 |
| 9 | Проектирование и установка приемной (расходной) емкости в с. Трифоново | 2011 | 100,00 |
| 10 | Проектирование и строительство участка трубопровода от станции биологической очистки до централизованной системы водоотведения в с. Трифоново | 2014-2020 | 3 000,00 |
| 11 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 26 до накопительного колодца в с.Печеркино (L=50,0 м., Ду=100,0 мм) | 2015 | 50,00 |
| 12 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 26 до накопительного колодца в с.Печеркино (L=50,0 м., Ду=100,0 мм) | 2011 | 50,00 |
| 13 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 34 до накопительного колодца в с.Печеркино (L=40,0 м., Ду=100,0 мм) | 2016 | 35,00 |
| 14 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 32 до накопительного колодца в с.Печеркино (L=30,0 м., Ду=100,0 мм) | 2014 | 30,00 |
| 15 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 36 до накопительного колодца в с.Печеркино (L=100,0 м., Ду=100,0 мм) | 2010 | 100,00 |
| 16 | Модернизация участка трубопровода по ул. Северная дом № 1, 3, 5 до накопительного колодца с перемещением сети из подземного расположения на придомовую территорию вдоль улицы в с.Печеркино (L=60,0 м., Ду=100,0 мм) | 2012 | 65,00 |
| 17 | Модернизация накопительной емкости V=40 куб.м. по ул. Буденного дом№ 32 в с. Печеркино | 2016 | 250,00 |
| 18 | Модернизация накопительной емкости V=40 куб.м. по ул. Буденного дом№ 34 в с. Печеркино | 2017 | 250,00 |
| 19 | Модернизация накопительной емкости V=20 куб.м. по ул. Северная дом№ 1, 3, 5 в с. Печеркино | 2015 | 200,00 |
| 20 | Модернизация участка трубопровода по ул. Черемушки до накопительного колодца в с. Юдино (L=350,0 м., Ду=100,0 мм,) | 2019 | 350,00 |
| 21 | Модернизация участка трубопровода по ул. Белькова до накопительного колодца в с. Юдино (L=350,0 м., Ду=100,0 мм,) | 2020 | 350,00 |
| 22 | Модернизация участка трубопровода от ул. Дом № до накопительного колодца в с. Юрмытское (L=70,0 м., Ду=100,0 мм,) | 2013 | 70,00 |
| 23 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца по ул. Механизаторов дом №4 до накопительного колодца с заменой оборудования в с. Чернышово (L=70,0 м., Ду=100,0 мм,) | 2012 | 100,00 |
| 24 | Модернизация участка трубопровода от ул. Механизаторов дом №2а до выгребной ямы с заменой оборудования в с. Чернышово (L=50,0 м., Ду=100,0 мм,) | 2011 | 70,00 |
| 25 | Модернизация накопительной емкости V=50 куб.м. по ул. Механизаторов дом№ 2а в с. Чернышово | 2013 | 300,00 |
| ИТОГО по инвестиционной программе | 24 600,0 |

# 3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## 3.1. ВВЕДЕНИЕ

Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации является одним из ключевых факторов обеспечения экономического благополучия и социальной стабильности, национальной безопасности страны  и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Российская  Федерация  принадлежит к числу государств, наиболее обеспеченных водными ресурсами. Среднемноголетние возобновляемые водные ресурсы России составляют 10 процентов мирового речного стока (2 место в мире после Бразилии) и оцениваются в 4,3 тыс. куб. км в год. В целом по стране обеспеченность водными ресурсами составляет 30,2 тыс. куб. м на человека в год.

Водные ресурсы Российской Федерации характеризуются значительной неравномерностью распределения по территории страны. На освоенные районы европейской части страны, где сосредоточено более 70 процентов населения и производственного потенциала, приходится не более 10 процентов водных ресурсов.

Ресурсный потенциал подземных вод на территории Российской Федерации составляет почти 400 куб. км в год. Общее количество запасов подземных вод, пригодных для использования (питьевого и хозяйственно-бытового, производственно-технического водоснабжения, орошения земель и обводнения пастбищ), составляет около 34 куб. км в год.

В Российской Федерации функционирует водохозяйственный комплекс, который является одним из крупнейших в мире и включает более 30 тыс. водохранилищ и прудов общим объемом свыше 800 куб. км и полезным объемом 342 куб. км. Сеть каналов межбассейнового и внутрибассейнового перераспределения стока, водохозяйственных систем воднотранспортного назначения общей протяженностью более 3 тыс. км  позволяет осуществлять переброску стока в объеме до 17 куб. км в год.

Общий объем забора (изъятия) водных ресурсов  из  природных   водных

объектов в Российской Федерации составляет 80 куб. км в год.

В экономике ежегодно используется около 62,5 куб. км воды.

В целях реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года        N 1662-р, и ее водоресурсного обеспечения Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р), программы «Чистая вода» Свердловской области (постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП), а также Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ее главного организационно-финансового механизма – Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 гг., подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» МУП ЖКХ «Трифоновское» разработало проект инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения МУП ЖКХ «Трифоновское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы» (далее - Инвестиционная программа) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в последней редакции Федерального закона от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ).

Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р) определяет основные направления деятельности по развитию водохозяйственного комплекса России, обеспечивающего устойчивое водопользование, охрану  водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по формированию и реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации в водоресурсной сфере и предполагает реализацию мероприятий в 2 этапа.

В рамках первого этапа (2009 - 2012 годы) обеспечивается создание условий для устойчивого развития водохозяйственного комплекса и предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

*совершенствование нормативной правовой базы в сфере использования и охраны водных объектов;

*совершенствование системы государственного управления водохозяйственным комплексом;

*создание надежных механизмов, обеспечивающих внедрение инновационных технологий по рациональному водопользованию, а также усиление охраны и улучшение качества вод в водных объектах.

На данном этапе будут реализованы в первоочередном порядке мероприятия по повышению защищенности населения от негативного воздействия вод, ликвидации накопленного экологического вреда и повышению водообеспеченности отдельных регионов Российской Федерации.

В рамках второго этапа (2013 - 2020 годы) приоритетными направлениями реализации настоящей Стратегии являются:

*модернизация водохозяйственного комплекса, обеспечивающая   снижение антропогенной нагрузки, достижение высокого уровня защищенности населения от негативного воздействия вод, в том числе  надежности  и   безопасности гидротехнических сооружений, рационализацию водопользования и снижение водоемкости экономики, включая строительство  и реконструкцию сетевого хозяйства водоснабжения и водоотведения, инфраструктуры водоподготовки и очистки сточных вод;

*опережающее  развитие научно-технической и технологической базы водохозяйственного комплекса, широкое внедрение разрабатываемых инновационных технологий;

*обеспечение водохозяйственного комплекса квалифицированными кадрами;

*определение  направлений  практической реализации конкурентных преимуществ российского водоресурсного потенциала на внешних рынках.

Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года является основой для формирования государственной программы «Чистая вода». Разработка государственной программы «Чистая вода» осуществляется Минэкономразвития России в период 2009 - 2020 годы (План мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р) полномочия по реализации ее мероприятий, в том числе создание социально ориентированной бизнес-среды и конкурентного рынка услуг водоснабжения, строительство и реконструкция объектов сетевого хозяйства водоснабжения и водоотведения, совершенствование нормативной правовой базы области водоснабжения и водоотведения, гигиены воды возлагаются на Минрегион России, Минсельхоз России, Минздравсоцразвития России, федеральные органы исполнительной власти.

На территории Свердловской области полномочия по реализации мероприятий программы «Чистая вода» возлагаются на Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в том числе:

1) осуществлять взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации при предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджету Свердловской области на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, связанных с государственной поддержкой реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения в Свердловской области, в случаях, когда предоставление таких субсидий предусмотрено федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными актами Правительства Российской Федерации;

2) осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в части выполнения муниципальных программ развития систем водоснабжения и водоотведения.

Программа «Чистая вода» Свердловской области разработана в целях выполнения на территории Свердловской области Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», обеспечения ускоренных темпов развития коммунальных систем водоснабжения и водоотведения с привлечением для этого внебюджетных источников финансирования, а также средств федерального и областного бюджетов.

Основные понятия и определения Программы «Чистая вода» Свердловской области базируются на основании международного стандарта ISO 24510 и федерального законодательства.

Программа «Чистая вода» Свердловской области разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-Р, а также Постановлениями Правительства Свердловской области от 27.08.2008 N 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N 8-1, ст. 1274) и от 01.10.2008 N 1043-ПП «О задачах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации основных положений Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» («Областная газета», 2008, 14 октября, N 330-331).

Программа «Чистая вода» Свердловской области базируется на положениях Водного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», иных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих водные отношения и вопросы безопасности воды, потребляемой населением.

Программа «Чистая вода» Свердловской области является основой для разработки соответствующих муниципальных программ и планов мероприятий, а также осуществления практической деятельности в сфере водных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения и удаления сточных вод.

В ходе выполнения указанной Программы предполагается обеспечить достижение следующих показателей:

1) приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников;

2) приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности;

3) обеспечение населения питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека не более 150 - 180 литров в сутки;

4) приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соответствие требованиям Водного кодекса Российской Федерации по охране водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод;

5) обеспечение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, в том числе сокращение утечек воды в системах питьевого водоснабжения до 10 процентов от общего водопотребления;

6) оптимизация экономических показателей работы водохозяйственных систем городов и населенных пунктов в Свердловской области при выполнении установленных санитарных и технических требований и ограничении стоимости воды в системах питьевого водоснабжения к 2020 году в пределах 50 рублей за один кубический метр (в ценах, сопоставимых на период действия Программы «Чистая вода» Свердловской области).

Развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, основные направления решения которой предполагается предусмотреть в государственной программе «Чистая вода», а также в подпрограмме «Чистая вода» Свердловской области,  и непосредственно на территории Пышминского городоского округа в инвестиционной программе «Развитие системы водоотведения МУП ЖКХ «Трифоновское» на 2010-2020 годы»

## 3.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пышминский городской округ входит в состав Восточного управленческого округа и граничит с запада – с Камышловским муниципальным районом, с северо-запада – с Ирбитским муниципальным образованием, с северо-востока – с Талицким городским округом, с юга – с Курганской областью по границе Свердловской и Курганской областей. Расстояние до Екатеринбурга – 180 км, до Тюмени – 150, до Кургана – 150, это достаточно выгодное и удобное расположение округа.

Пышминский городской округ, расположен в юго-восточной части Свердловской области. Почти вся территория округа располагается в зоне лесов, сменяясь лесостепью лишь в его южной части. Главная водная артерия района – река Пышма с ее притоками (правые - реки Черная, Дерней, Речелга; левые– Аксариха, Юрмыч, Скакунка). По названию реки Пышма получили свое наименование Пыщминская слобода и современный округ.

В состав Пышминского городского округа входит 46 населенных пунктов: рабочий поселок Пышма – административный центр муниципального образования, 18 сел и поселков, 27 деревень. В границах Пышминского городского округа находятся: р.п. Пышма; деревни Бунькова, Горушки, Духовая, Заречная, Катарач, Комарова, Кочевка, Лепихина, Мартынова, Медведева, Нагибина, Налимова, Пылаева, Речелга, Родина, Русакова, Савина, Салопаткина, Смирнова, Смородинка, Сыскова, Талица, Трубина, Устьянка, Фролы, Холкина, Юдина; поселки Ключевской, Крутоярский, Первомайский, Проселок, Южный, села Боровлянское, Красноярское, Печеркино, Пульниково, Тимохинское, Трифоново, Тупицыно, Черемыш, Чернышово, Четкарино, Чупино, Юрмытское.

Территория района составляет 1899 кв.км. Протяженность с севера на юг – 64 км, с запада на восток – 35 км. Район компактный, с хорошо развитой сетью дорог. Общая протяженность дорог в районе составляет 161 км, в том числе 140 км – с твердым покрытием. Население района на 01.01.2009г. – 22130 человек. Почти вся территория района расположена в зоне лесов. Рельеф местности – низменная равнина с углубленными долинами рек. Высота над уровнем моря не превышает 100-150 метров.

Пышминский городской округ входит в зону главных производителей сельскохозяйственной продукции Свердловской области. Сельское хозяйство округа – животноводческо-земледельческое. На территории муниципального образования расположены два бывших опытно-производственных хозяйства – «Пышминское» и «Трифоновское», 2 колхоза (колхоз им. Кирова, колхоз им. Калинина), филиал подсобного хозяйства Уральского военного округа (филиал «Первомайский» ФГУСП «Сосновское» Министерства обороны РФ), ООО «Дерней». В хозяйствах выращивают пшеницу, ячмень, рожь, овес, горох, картофель, корнеплоды, кукурузу (на силос), однолетние и многолетние травы.; разводят крупный рогатый скот, свиней.

## 3.3. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## МУП ЖКХ «ТРИФОНОВСКОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ

## ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУП ЖКХ «Трифоновское» оказывает услугу децентрализованного водоотведения на территории с. Печеркино, с. Юдино, с. Пульниково, с. Чернышово, с. Тимохино. На вывозе ЖБО работают  три автомобиля КО-503. Один автомобиль находится в Пышме и вывозит нечистоты от объектов с. Чернышово, с. Тимохино, д. Пульниково и часть объемов с. Трифоново. Остальные объекты обслуживаются двумя автомобилями из с. Печеркино. Емкость цистерны всех автомобилей 3,6 куб. м. Срок эксплуатации машин более 10 лет (выпуск 1987г.), износ составляет 100%.

Слив нечистот с июня 2008г. осуществляется на очистных сооружениях в р.п. Пышма. Расстояние от объектов до места слива увеличилось в 4 раза по отношению к месту слива в с. Трифоново, что существенно отразилось на оказании услуги децентрализованного водоотведения.

## 3.4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ

## ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## ПЫШМИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В результате высокой техногенной нагрузки и загрязнения токсичными веществами Свердловская область относится к регионам с напряженной экологической ситуацией, а около 18 процентов ее территории подвержено деградации окружающей природной среды.

Для обеспечения определенных Концепцией социально-экономического развития темпов развития страны в ходе реализации основных положений Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, Программы «Чистая вода» Свердловской области, инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения МУП ЖКХ «Трифоновское» на 2010-2020 годы» предстоит обеспечить комплексное решение ряда проблем, основными из которых являются:

- отсутствие системы централизованного водоотведения;

- недостаточная очистка сточных вод;

- устаревшие неэффективные технологии и реагенты;

- высокий уровень антропогенного загрязнения окружающей среды - загрязнение биосферы в результате биологического существования и хозяйственной деятельности людей, в том числе их прямого или косвенного влияния на интенсивность природного загрязнения.

Недостаточная очистка сточных вод

В водные объекты Российской Федерации сбрасывается до 52 куб. км в год сточных вод, из которых 19,2 куб. км  подлежат очистке.

Свыше 72 процентов сточных вод, подлежащих очистке (13,8 куб. км), сбрасываются в водные объекты недостаточно очищенными, 17 процентов (3,4 куб. км) - загрязненными без очистки и только 11 процентов (2 куб. км) - очищенными до установленных нормативов.

Вместе со сточными водами в поверхностные водные объекты Российской Федерации ежегодно поступает около 11 млн. тонн загрязняющих веществ. Основными источниками загрязненных сточных вод являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и агропромышленного комплекса, на долю которых приходится свыше 90 процентов общего объема сброса загрязненных сточных вод.

Устаревшие неэффективные технологии и реагенты

Объем сброса загрязненных сточных вод предприятиями жилищно-коммунального хозяйства составляет свыше 60 процентов общего объема сброса загрязненных сточных вод в Российской Федерации. Причинами этого являются значительный износ очистных сооружений, применение устаревших технологий очистки сточных вод, прием объектами жилищно-коммунального хозяйства загрязненных стоков промышленных предприятий.

На долю промышленности приходится 25 процентов общего объема сброса загрязненных сточных вод. Основными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия, осуществляющие целлюлозно-бумажное, химическое, металлургическое производство, полиграфическую деятельность, производство кокса, нефтепродуктов, добычу металлических руд, а также предприятия угольной промышленности.

Высокую степень воздействия на водные объекты оказывает рассредоточенный (диффузный) сток с сельскохозяйственных и селитебных территорий, площадей, занятых отвалами и отходами промышленного производства, а также трансграничные загрязнения.

Для сохранения водных экосистем и сокращения объемов сброса загрязненных сточных вод стационарными источниками необходима модернизация очистных сооружений с использованием новейших технологий очистки и оборудования.

Высокий уровень антропогенного загрязнения окружающей среды

Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных систем, накопление в донных отложениях, водной растительности и водных организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и ухудшение качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого и  хозяйственно-бытового водоснабжения и являющихся средой обитания водных биологических ресурсов.

В целях повышения качества воды в водных объектах, восстановления водных экосистем и рекреационного потенциала водных объектов требуется решить следующие задачи:

*-сокращение антропогенного воздействия на водные объекты и их водосборные территории;

*-охрана и предотвращение загрязнения подземных водных объектов.

Для восстановления и охраны, а также обустройства малых рек в качестве первоочередных мероприятий необходимо сократить антропогенное воздействие рассредоточенного (диффузного) стока, восстановить самоочищающую способность рек, реализовать комплекс мероприятий по экологической реабилитации малых рек в городах и сельских поселениях.

## 3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА МУП ЖКХ «ТРИФОНОВСКОЕ»

Анализ финансового состояния предприятия

Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства.

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска.

Основная цель анализа финансового состояния – получение небольшого числа ключевых, т.е. наиболее информативных показателей, дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.

Основные задачи анализа:

- Своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.

- Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов.

- Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия.

Для оценки финансового состояния предприятия, его устойчивости используется целая система показателей, характеризующих:

а) наличие и размещение капитала, эффективность и интенсивность его использования;

б) оптимальность структуры пассивов предприятия, его финансовую независимость и степень финансового риска;

в) оптимальность структуры активов предприятия и степень производственного риска;

г) оптимальность структуры источников формирования оборотных активов;

д) платежеспособность и инвестиционную привлекательность предприятия;

е) риск банкротства (несостоятельности) субъекта хозяйствования;

ж) запас его финансовой устойчивости.

Главное место в системе экономических показателей организации занимают показатели финансовых результатов: прибыли и рентабельности. Деятельность любой организации связана с привлечением необходимых ресурсов, использованием их в производственном процессе, продажей производственных товаров (работ, услуг) и с получением финансовых результатов, В связи с этим особую значимость приобретает анализ процесса формирования финансовых результатов.

Основной целью анализа финансовых результатов является выявление факторов, вызывающих уменьшение финансовых результатов, т.е. снижение прибыли и рентабельности.

Основным источником информации для проведения финансового состояния предприятия служит финансовая отчетность. Финансовая отчетность представляет собой формы, показатели и пояснительные материалы к ним, в которых отражаются результаты хозяйственной деятельности. Она составляется на основе документально подтвержденных и выверенных записей на счетах бухгалтерского учета.

Основой бухгалтерской отчетности предприятия является бухгалтерский баланс. Он позволяет оценить эффективность размещения капитала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, оценить размер и структуру заемных источников, а также эффективность их привлечения.

Исследовать структуру и динамику финансового состояния предприятия удобно при помощи сравнительного аналитического баланса, в который включены основные агрегированные показатели бухгалтерского баланса.

Схемой аналитического баланса охвачено много важных показателей, характеризующих статику и динамику финансового состояния предприятия, что позволяет упростить работу по проведению горизонтального и вертикального анализа основных финансовых показателей деятельности предприятия.

Аналитический баланс можно получить из исходного баланса путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры: динамики и структурной динамики.

Анализируя данные статей аналитического баланса, можно, прежде всего, установить, какие изменения произошли в составе средств и их источников, основных групп этих средств, а также получить ответы на ряд вопросов, имеющих важное значение для целей оперативного управления предприятием.

Важнейшие характеристики финансового состояния МУП ЖКХ «Трифоновское» представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатель | Отражение в балансе | На 01.01.07, тыс. руб. | На 01.01.08, тыс. руб. | ∆, тыс.руб. | На 01.01.09, тыс. руб. | ∆, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость имущества | стр.300 | 3 948,00 | 6 650,00 | 2 702,00 | 10 426,00 | 3 776,00 |
| 2 | Величина внеоборотных активов | стр.190 | 1 839,00 | 2 066,00 | 227,00 | 1 716,00 | -350,00 |
| 3 | Величина оборотных активов | стр.290 | 2 109,00 | 4 584,00 | 2 475,00 | 8 710,00 | 4 126,00 |
| 4 | Материальные оборотные активы | стр.210 | 884,00 | 1 034,00 | 150,00 | 4 639,00 | 3 605,00 |
| 5 | Свободные активы: денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | стр. (250+260) | 312,00 | 347,00 | 35,00 | 343,00 | -4,00 |
| 6 | Дебиторская задолженность | стр.(230+240) | 772,00 | 3 203,00 | 2 431,00 | 1 968,00 | -1 235,00 |
| 7 | Величина собственных средств предприятия | стр. (490+640 +650) | -3 368,00 | -4 513,00 | -1 145,00 | 1 058,00 | 5 571,00 |
| 8 | Величина заемных средств предприятия | стр. (590+690-640 -650) | 7 316,00 | 11 163,00 | 3 847,00 | 9 368,00 | -1 795,00 |
| 9 | Собственный оборотный капитал | стр.(490+590+640+650-190) | -3 686,00 | -5 100,00 | -1 414,00 | 821,00 | 5 921,00 |
| 10 | Кредиторская задолженность | стр. 620 | 4 558,00 | 8 005,00 | 3 447,00 | 6 393,00 | -1 612,00 |

# Анализ структуры активов

# Актив баланса позволяет дать оценку имущества, находящегося в распоряжении предприятия. А также выделить в составе имущества оборотные (мобильные) и внеоборотные (иммобилизованные) средства.

Для общей характеристики имущества анализируется его структура (Таблица 2 и рисунки 1-3).

Общая сумма активов предприятия на 1 января 2009 г. составила                 10 426 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с началом 2008 годом на 3 776 тыс. рублей (или на 56,78%).

В общей величине активов предприятия наибольший удельный вес занимают оборотные активы (83,54%). За 2008 год стоимость мобильных оборотных средств заметно увеличилась – на 4 126 тыс. рублей (на 90,01%).

На 1 января 2009 г.  сумма внеоборотных активов составила 1 716 тыс. рублей, снизившись по сравнению с началом 2008 годом на 350 тыс. рублей (или на 16,94%).

Таблица 2

Аналитическая характеристика имущества

| Актив | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| Внеоборотные активы | 1 839,00 | 46,58 | 2 066,00 | 31,07 | 227,00 | 12,34 | 1 716,00 | 16,46 | -350,00 | -16,94 |
| Основные средства | 1 839,00 | 46,58 | 2 066,00 | 31,07 | 227,00 | 12,34 | 1 716,00 | 16,46 | -350,00 | -16,94 |
| Оборотные активы | 2 109,00 | 53,42 | 4 584,00 | 68,93 | 2 475,00 | 117,35 | 8 710,00 | 83,54 | 4 126,00 | 90,01 |
| Запасы | 884,00 | 22,39 | 1 034,00 | 15,55 | 150,00 | 16,97 | 4 639,00 | 44,49 | 3 605,00 | 348,65 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 141,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | -141,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 772,00 | 19,55 | 3 203,00 | 48,17 | 2 431,00 | 314,90 | 1 968,00 | 18,88 | -1 235,00 | -38,56 |
| Денежные средства | 312,00 | 7,91 | 347,00 | 5,21 | 35,00 | 11,22 | 343,00 | 3,29 | -4,00 | -1,15 |
| Прочие оборотные активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 16,88 | 1 760,00 | 100,00 |
| Стоимость имущества организации | 3 948,00 | 100,00 | 6 650,00 | 100,00 | 2 702,00 | 68,44 | 10 426,00 | 100,00 | 3 776,00 | 56,78 |

Рис.1 Оценка имущества предприятия

Рис.2 Структура имущества предприятия в 2007 г.

Рис.3 Структура имущества предприятия в 2008 г.

Наиболее детально изучаются оборотные (мобильные) активы, поскольку именно их состояние и структура определяют финансовую устойчивость, платежеспособность предприятия и его производственные возможности.

Анализ оборотных активов

В состав оборотных активов предприятия входят: производственные запасы и затраты, средства в расчетах (долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженности), денежные средства и прочие активы. Состав и структура оборотных средств определяются особенностями отрасли, к которой принадлежит предприятие.

Для общей характеристики оборотных (мобильных) активов рассмотрим их структуру в динамике (Таблица 3 и рисунки 4 - 6).

Общая величина оборотных средств предприятия на 1 января               2009 года составила  8 710 тыс. рублей, что на 4 126 тыс. рублей  больше по сравнению с началом 2008 года (или на 90,01%).

Наибольшую долю в структуре оборотных средств занимают материальные запасы. На 1 января 2009 года величина материальных запасов составила 4 639 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 3 609 тыс. рублей (или более чем в три раза).

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2008 составила 3 203 тыс. рублей, а по состоянию на 1 января 2009 составила 1 968 тыс. рублей. Сокращение размера данной задолженности является положительным моментом. Так, за 2008 год величина дебиторской задолженности сократилась на 1 235 тыс. рублей (на 38,56%).

Наиболее ликвидная часть оборотных активов – денежные средства – занимает критически малый удельный вес: 7,57% на 1 января 2008 года и 3,94% на 1 января 2009 года.

Таблица 3

Состав и структура оборотных средств

| Актив | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| Запасы | 884,00 | 41,92 | 1 034,00 | 22,56 | 150,00 | 16,97 | 4 639,00 | 53,26 | 3 605,00 | 348,65 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 875,00 | 41,49 | 1 030,00 | 22,47 | 155,00 | 17,71 | 4 639,00 | 53,26 | 3 609,00 | 350,39 |
| расходы будущих периодов | 9,00 | 0,43 | 4,00 | 0,09 | -5,00 | -55,56 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | -100,00 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 141,00 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | -141,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 772,00 | 36,61 | 3 203,00 | 69,87 | 2 431,00 | 314,90 | 1 968,00 | 22,59 | -1 235,00 | -38,56 |
| Денежные средства | 312,00 | 14,79 | 347,00 | 7,57 | 35,00 | 11,22 | 343,00 | 3,94 | -4,00 | -1,15 |
| Прочие оборотные активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 20,21 | 1 760,00 | 100,00 |
| Итого оборотных активов | 2 109,00 | 100,00 | 4 584,00 | 100,00 | 2 475,00 | 117,35 | 8 710,00 | 100,00 | 4 126,00 | 90,01 |

Рис.4 Оценка оборотных средств

Рис.5 Структура оборотных средств в 2007 г.

Рис.6 Структура оборотных средств в 2008 г.

Анализ использования оборотных средств

Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств.

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом взаимосвязанных показателей: длительностью одного оборота в днях, количеством оборотов за определенный период (коэффициент оборачиваемости), суммой занятых на предприятии оборотных средств на единицу продукции (коэффициент загрузки).

Таблица 4

Показатели оборачиваемости оборотных средств за 2007-2008 гг.

| № п/п | Показатели | 2007 г. | 2008 г. | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абсол. | % |
| 1 | Средняя стоимость материальных оборотных средств, тыс. руб. | 959,00 | 2 836,50 | 1 877,50 | 195,78 |
| 2 | Средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб. | 1 987,50 | 2 585,50 | 598,00 | 30,09 |
| 3 | Средняя стоимость оборотных средств, тыс. руб. | 3 346,50 | 6 647,00 | 3 300,50 | 98,63 |
| 4 | Выручка от реализации без НДС и акцизов, тыс. руб. | 21 530,00 | 20 216,00 | -1 314,00 | -6,10 |
|  | Расчетные показатели |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств | 22,45 | 7,13 | -15,32 | -68,25 |
| 6 | Длительность одного оборота материальных оборотных средств, дн. | 16 | 51 | 35 | 215,00 |
| 7 | Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | 10,83 | 7,82 | -3,01 | -27,82 |
| 8 | Длительность одного оборота дебиторской задолженности, дн. | 34 | 47 | 13 | 38,54 |
| 9 | Коэффициент оборачиваемости оборотных средств | 6,43 | 3,04 | -3,39 | -52,73 |
| 10 | Длительность одного оборота оборотных средств, дн | 57 | 120 | 63 | 111,54 |
| 11 | Однодневный оборот | 58,99 | 55,39 | -3,60 | -6,10 |
| 12 | Коэффициент загрузки оборотных средств | 0,16 | 0,33 | 0,17 | 111,54 |

Данные таблицы показывают, что среднее время пребывания оборотных активов (оборотных средств) в процессе кругооборота увеличилось с 57 дней в 2007 году до 120 дней в 2008 году. Соответственно количество оборотов в году сократилось и составило 3 оборота. Количество дней, в течение которых оборотные средства находятся в кругообороте, стало слишком большим, что является отрицательным показателем.

Также увеличилось и время одного оборота дебиторской задолженности -  на 13 дней по сравнению с 2007 годом и составило 47 дней. Это говорит о том, что погашение дебиторской задолженности происходило  более медленными темпами.

Изменение длительности оборота оборотных средств представлено на рисунке 7.

Рис.7 Изменение времени оборота оборотных средств

Экономический эффект от изменения оборачиваемости оборотных средств характеризуется высвобождением или закреплением (привлечением) оборотных средств.

Э = (120 – 57) * 55,39 =  3 490 тыс. рублей

В нашем случае экономический эффект показал, что за 2008 год произошло замедление оборачиваемости капитала, что привело к дополнительному привлечению оборотных средств на сумму 3 490 тыс. рублей.

Анализ пассива баланса

В пассиве баланса отражаются источники средств, которые направляются на приобретение и формирование актива баланса, т.е. имущества предприятия. Они подразделяются на собственные и заемные.

Состав и структура источников средств представлена в Таблице 5 и на рисунке 8.

Данные таблицы показывают, что за 2008 год общая величина источников увеличилась на 3 776 тыс. рублей (или на 56,78%). И составила на 1 января 2009 г. -  10 426 тыс. рублей.

Такое изменение объясняется, прежде всего, увеличением величины собственного капитала и изменением величины непокрытого убытка. Так, на начало 2008 года общая величина собственного капитала предприятия составляла -4 513 тыс. руб., к 1 января 2009 года она увеличилась на 5 571 тыс. руб. и составила 1 058 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль на 01.01.2009  составила 892 тыс. руб.

Таблица показывает, что заемный капитал предприятия является основным источником формирования его активов (89,85% в структуре пассива баланса на 1 января 2009 года). Общая величина заемного капитала предприятия за 2008 год снизилась на 1 795 тыс. рублей (или на 16,08%) и на 1 января 2009 года составила 9 368 тыс. рублей. Собственный капитал в структуре пассива баланса на 1 января 2009 года составил 10,15%.

Рис. 8 Оценка пассива баланса

Таблица 5

Состав и структура пассива баланса

| Пассив | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| Собственный капитал | -3 368,00 | -85,31 | -4 513,00 | -67,86 | -1 145,00 | 34,00 | 1 058,00 | 10,15 | 5 571,00 | -123,44 |
| Уставный капитал | 166,00 | 4,20 | 166,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -3 534,00 | -89,51 | -4 679,00 | -70,36 | -1 145,00 | 32,40 | 892,00 | 8,56 | 5 571,00 | -119,06 |
| Заемный капитал | 7 316,00 | 185,31 | 11 163,00 | 167,86 | 3 847,00 | 52,58 | 9 368,00 | 89,85 | -1 795,00 | -16,08 |
| Займы и кредиты | 1 521,00 | 38,53 | 1 479,00 | 22,24 | -42,00 | -2,76 | 1 479,00 | 14,19 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность | 4 558,00 | 115,45 | 8 005,00 | 120,38 | 3 447,00 | 75,63 | 6 393,00 | 61,32 | -1 612,00 | -20,14 |
| Прочие обязательства | 1 237,00 | 31,33 | 1 679,00 | 25,25 | 442,00 | 35,73 | 1 496,00 | 14,35 | -183,00 | -10,90 |
| Всего источников средств | 3 948,00 | 100,00 | 6 650,00 | 100,00 | 2 702,00 | 68,44 | 10 426,00 | 100,00 | 3 776,00 | 56,78 |

Наибольший удельный вес в структуре заемного капитала занимает кредиторская задолженность, структура которой представлена в Таблице 6 и на Рисунках 9-11.

Рис.9 Оценка кредиторской задолженности

Таблица 6

Состав и структура кредиторской задолженности

| Показатели | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| поставщики и подрядчики | 4 251,00 | 93,26 | 7 494,00 | 93,62 | 3 243,00 | 76,29 | 5 640,00 | 88,22 | -1 854,00 | -24,74 |
| задолженность перед персоналом организации | 174,00 | 3,82 | 131,00 | 1,64 | -43,00 | -24,71 | 113,00 | 1,77 | -18,00 | -13,74 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 52,00 | 1,14 | 22,00 | 0,27 | -30,00 | -57,69 | 7,00 | 0,11 | -15,00 | -68,18 |
| задолженность по налогам и сборам | 57,00 | 1,25 | 10,00 | 0,12 | -47,00 | -82,46 | 571,00 | 8,93 | 561,00 | 5 610,00 |
| прочие кредиторы | 24,00 | 0,53 | 348,00 | 4,35 | 324,00 | 1 350,00 | 62,00 | 0,97 | -286,00 | -82,18 |
| Всего кредиторская задолженность | 4 558,00 | 100,00 | 8 005,00 | 100,00 | 3 447,00 | 75,63 | 6 393,00 | 100,00 | -1 612,00 | -20,14 |

Рис. 10 Структура кредиторской задолженности в 2007 г.

Рис. 11 Структура кредиторской задолженности в 2008 г.

Проанализировав изменения в составе и структуре кредиторской задолженности, можно отметить, что существенное изменение за 2008 год произошло по статьям «Поставщики и подрядчики» и «Задолженность по налогам и сборам». Так, за 2008 год по статье «Поставщики и подрядчики» общая величина задолженности снизилась по сравнению с началом года на   1 854 тыс. рублей (или на 24,74%), по статье «Задолженность по налогам и сборам» общая величина кредиторской задолженности увеличилась в несколько раз и составила 571 тыс. рублей.

Если сравнить имеющиеся на 1 января 2009 года у предприятия дебиторскую и кредиторскую задолженности, то можно отметить, что даже в случае погашения дебиторами своих обязательств, предприятие данными средствами может покрыть только треть своих долгов.

ДЗ = 1 968 тыс. рублей; КЗ = 6 393 тыс. рублей; ДЗ < КЗ (разница составляет 4 425 тыс. рублей).

# Оценка финансовой устойчивости

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, рассчитываются следующие показатели финансовой устойчивости предприятия:

1.Коэффициент финансовой независимости (автономии) предприятия (рекомендуемое значение данного коэффициента –  ( 0,5).

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (рекомендуемое значение данного коэффициента –  ≥ 0,3).

3. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (рекомендуемое значение данного показателя – ≥ 1,5).

Расчетные значения вышеперечисленных коэффициентов приведены в Таблице 7.

Таблица 7

Показатели финансовой устойчивости

| Наименование показателя | Норма-тивное значение | На 01.01.07 | На 01.01.08 | На 01.01.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Коэффициент финансовой независимости (К1) | ( 0,5 | -0,85 | -0,68 | 0,10 |
| 2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2) | ( 0,3 | -2,47 | -1,44 | -0,08 |
| 3. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К3) | ( 1,5 | 0,36 | 0,47 | 1,10 |

Исходя из Таблицы 7 видно, что почти все расчетные значения  вышеприведенных коэффициентов находятся вне области нормативных (рекомендуемых) значений.

Так, коэффициент финансовой независимости на 1 января 2009 года составляет 0,10, тогда как рекомендуемое значение находится в пределах больше 0,5. Это означает, что данное предприятие имеет финансовые затруднения.

Значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами по рассматриваемым периодам ниже рекомендуемого, что говорит о том, что собственных оборотных средств предприятию не хватает.

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами показывает, насколько предприятие может покрыть своими оборотными средствами текущие обязательства. Значения данного коэффициента также ниже нормативного.

Необходимо отметить положительную тенденцию в изменении расчетных значений вышеприведенных коэффициентов в сторону нормативных показателей. Это означает, что уровень финансовой независимости организации постепенно растет.

## Оценка платежеспособности предприятия

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства.

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики  ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в денежную наличность.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеет место следующие соотношения:

А1 ( П1;

А2 ( П2;

А3 ( П3;

А4 ( П4.

Таблица 8

Исходные данные для анализа ликвидности

| № п/п | Показатель | Отражение в балансе | На 01.01.07, тыс. руб. | На 01.01.08, тыс. руб. | На 01.01.09, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актив: |  |  |  |  |
|  | А1 | стр. 250 + стр. 260 | 312,00 | 347,00 | 343,00 |
|  | А2 | стр. 215 + стр.240 + стр.270 | 772,00 | 3 203,00 | 3 728,00 |
|  | А3 | стр. 210 + стр.220 – стр.215 – стр.216 + стр. 135 + стр.140 | 1 016,00 | 1 030,00 | 4 639,00 |
|  | А4 | стр.190 – стр.135 – стр. 140 + стр.216 + стр.230 | 1 848,00 | 2 070,00 | 1 716,00 |
| 2 | Пассив: |  |  |  |  |
|  | П1 | стр. 620 + стр. 660 | 5 795,00 | 9 684,00 | 7 889,00 |
|  | П2 | стр. 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | П3 | стр. 590 | 1 521,00 | 1 479,00 | 1 479,00 |
|  | П4 | стр. 490 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 | -3 368,00 | -4 513,00 | 1 058,00 |

Таблица 9

Соотношение активов и пассивов

| На 01.01.2007 г. | На 01.01.2008 г. | На 01.01.2009 г. |
| --- | --- | --- |
| А1 < П1 | А1 < П1 | А1 < П1 |
| А2 > П2 | А2 > П2 | А2 > П2 |
| А3 < П3 | А3 < П3 | А3 > П3 |
| А4 > П4 | А4 > П4 | А4 > П4 |

Данные Таблицы 9 показывают, что на начало 2009 года  не выполняется два соотношения – А1 < П1 и А4 > П4. Следовательно, данное предприятие не является абсолютно ликвидным, и соответственно его платежеспособность является нарушенной.

Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является приближенным. Более детальным является анализ платежеспособности при помощи следующих финансовых коэффициентов:

1.Коэффициент абсолютной ликвидности (рекомендуемое              значение - (0,2):

На 01.01.2007 года: К абс.ликв. = 0,053

На 01.01.2008 года: К абс.ликв. = 0,035

На 01.01.2009 года: К абс.ликв. = 0,043

Расчеты показывают, что и на начало и на конец рассматриваемого периода значения коэффициента абсолютной ликвидности ниже нормативного значения. Это означает, что предприятие в состоянии покрыть лишь незначительную долю краткосрочных обязательств за счет своих денежных средств.

2.Промежуточный коэффициент покрытия (критической ликвидности) (рекомендуемое значение - ( 0,7):

На 01.01.2007 года: К покр. = 0,187

На 01.01.2008 года: К покр. = 0,366

На 01.01.2009 года: К покр. = 0,516

Значение промежуточного коэффициента покрытия свидетельствует о том, что за счет дебиторской задолженности, в случае ее выплаты, данное предприятие не сможет погасить кредиторскую задолженность.

3.Коэффициент текущей ликвидности (рекомендуемое значение – ( 2):

На 01.01.2007 года: К тек. ликв. = 0,287

На 01.01.2008 года: К тек. ликв. = 0,410

На 01.01.2009 года: К тек. ликв. = 0,929

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 1 января 2009 года составил 0,929, при его значении на начало 2008 года 0,410. Это означает, что предприятие не обеспечено собственными оборотными средствами, но наблюдается динамичный рост данного показателя на протяжении рассматриваемого периода.

Таким образом, следует отметить положительную динамику в росте расчетных значений вышеприведенных коэффициентов и приближении этих значений к нормативным показателям.

Таким образом, приведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

За отчетный год произошли изменения в структуре капитала предприятия. Общая величина имущества выросла на 56,78% за счет увеличения доли оборотных активов и снижения доли дебиторской задолженности.

Значительное увеличение доли оборотных средств в структуре активов является положительным моментом, однако в основном этот прирост вызван увеличением стоимости материальных запасов.

Характеризуя деловую активность предприятия, необходимо отметить  некоторую негативную тенденцию в изменении такого показателя, как оборачиваемость капитала. За 2008 год произошло замедление оборачиваемости капитала, что обусловило привлечение дополнительных средств в оборот.

Показатели финансовой устойчивости предприятия несколько ниже нормативных значений. Однако необходимо отметить положительную тенденцию в изменении расчетных значений коэффициентов финансовой устойчивости в сторону нормативных. Это означает, что уровень финансовой независимости организации постепенно растет.

Положительная динамика наблюдается в изменении показателей ликвидности баланса, хотя значения данных коэффициентов также не соответствуют нормативам. Следовательно, данное предприятие не является абсолютно ликвидным.

Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что финансовое состояние анализируемого предприятия является относительно устойчивым.

Однако предприятие остро нуждается в осуществлении мероприятий  предусмотренных данной Инвестиционной программой, что позволит улучшить основные показатели его деятельности.

Анализ структуры себестоимости и объемов оказания услуги водоотведения

В соответствии с действующим законодательством тарифы на услугу водоотведения устанавливаются органами местного самоуправления. Установление предельных индексов для вышеуказанных тарифов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009г. № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги». Орган местного самоуправления вносит предложение по установлению соответствующего предельного индекса в орган регулирования субъекта Российской Федерации. Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса. Расчет показателей критериев доступности и контроль за соблюдением условия доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги относится к полномочиям регионального регулирующего органа (РЭК Свердловской области).

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по водоотведению. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направленных на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги.

По мере приближения уровня оплаты услуг населением к реальной стоимости и роста затрат на эти цели в семейном бюджете, потребители будут предъявлять повышенные требования к соответствию платежей качеству обслуживания. Для снятия излишней социальной напряженности при определении величины тарифов необходимо учитывать реальный платежеспособный спрос потребителей.

Определение состава расходов на водоотведение производится в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг МУП ЖКХ «Трифоновское» по обеспечению оказания услуг водоотведения представлено в таблице 10.

Таблица 10

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг

МУП ЖКХ «Трифоновское»  по водоотведению

| № п/п | Наименование статей | Единица измерения | Период регулирования 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основные характеристики системы водоотведения |
| 1.1. | Пропускная способность очистных сооружений |  |  |
| 1.1.1. | Установленная | тыс. м3/сут | 0,12 |
| 1.1.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | 0,11 |
| 1.2. | Пропускная способность сети |  |  |
| 1.2.1. | Установленная | тыс. м3/сут | 0,12 |
| 1.2.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | 0,11 |
| 1.3. | Одиночная протяженность сети | км |  |
| 1.4. | Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. |  |
| 1.5. | Износ сети | % | 80,0 |
| 1.6. | Количество аварий | ед. | 26 |
| 2. | Показатели производственной деятельности |
| 2.1. | Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч. | тыс. м3 | 45,133 |
| 2.1.1. | от собственного производства организации | тыс. м3 |  |
| 2.1.2. | от потребителей, в том числе | тыс. м3 |  |
| 2.1.2.1. | от населения | тыс. м3 |  |
| 2.1.3. | принято от других коммуникаций | тыс. м3 |  |
| 2.1.4. | отдано на очистку другим коммуникациям | тыс. м3 |  |
| 2.2. | Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч. | тыс. м3 |  |
| 2.2.1. | от собственного производства организации | тыс. м3 |  |
| 2.2.2. | от потребителей, в том числе | тыс. м3 |  |
| 2.2.2.1. | от населения | тыс. м3 |  |
| 2.3. | Собственные стоки очистных сооружений | тыс. м3 |  |
| 2.4. | Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 |  |
| 3. | Численность персонала, всего, в т.ч. |
| 3.1. | Основной технологический персонал, в т.ч. | чел. |  |
| 3.1.1. | -очистные сооружения | чел. |  |
| 3.1.2. | -сети | чел. |  |
| 3.2. | Цеховый персонал | чел. |  |
| 3.3. | Административно-управленческий персонал | чел. |  |
| 4. | Финансовое обоснование |
| 4.1. | Топливо | тыс. руб. | 1087,00 |
| 4.2. | Реагенты | тыс. руб. |  |
| 4.3. | Амортизационные отчисления (арендная плата) | тыс. руб. |  |
| 4.4. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 233,00 |
| 4.5. | Капитальный ремонт | тыс. руб. |  |
| 4.6. | Оплата труда | тыс. руб. | 632,00 |
| 4.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 90,00 |
| 4.8. | Прочие расходы | тыс. руб. | 200,00 |
| 4.9. | Всего прямые | тыс. руб. | 2242,00 |
| 4.10. | Накладные расходы | тыс. руб. | 448,00 |
| 4.11. | Всего затрат | тыс. руб. | 2690,00 |
| 4.12. | Прибыль | тыс. руб. |  |
| 4.13. | Услуги | тыс. руб. |  |
| 4.14. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2690,00 |
| 5. | Планируемый тариф | руб.м3 | 59,60 |

В целом по услуге водоотведения на 2010 год МУП ЖКХ «Трифоновское» планируются затраты в размере 2,69 млн. руб.

Объем принимаемых стоков от потребителей планируется в размере 45,133 тыс. м3 в год,.

Структура плановых затрат представлена на рисунке 12.

Рис. 12 Структура плановых затрат на 2010 год  по услуге водоотведения

Основную долю в структуре затрат на предоставление услуги водоотведения потребителям занимают  затраты на топливо – 40,41%, на оплату труда – 23,49% , накладные расходы – 16,65%.

На основе проведенного анализа структуры себестоимости и объемов услуги водоотведения, можно сделать вывод, что предприятие МУП ЖКХ «Трифоновское» нуждается в проведении мероприятий, позволяющих сократить расходы по предоставлению услуги водоотведения потребителям (в частности расходов на ремонт оборудования системы водоотведения) и улучшить свои показатели финансовой деятельности. Так как собственных средств предприятие не имеет, привлечение необходимых ресурсов планируется путем установления надбавки к тарифу на услугу водоотведения для потребителей. Кроме этого, планируется привлечение средств бюджетов всех уровней, включая федеральный, областной и местный.

Таким образом, реализация Инвестиционной программы является необходимой и целесообразной.

## 3.6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Организационный план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и представлен в таблице 11.

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2020 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2020 года составляет 24,600 млн. руб. В том числе за счет:

- надбавки к тарифу на услугу водоотведения – 2,230 млн. руб.;

- амортизационных отчислений – 0,12 млн. руб.;

- за счет прибыли предприятия – 0,03 млн. руб.;

- средств бюджетов всех уровней (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП) – 22,22 млн. руб.

Таблица 11

Организационный план реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Мероприятия | Время выполнения | Затраты, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1 | Модернизация участка трубопровода по ул. Энергостроителей до накопительного колодца с перемещением сети из подземного расположения на придомовую территорию вдоль улицы в с. Трифоново (L=400,0 м., Ду=100,0 мм) | 2011-2013 | 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация промежуточных колодцев по ул. Энергостроителей (10 ед.) в с. Трифоново (L=39,0 м., Ду=32,0 мм) | 2018 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация участка трубопровода по ул. Набережная в с. Трифоново (L=400,0 м., Ду=100,0 мм) | 2014-2015 | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация участка трубопровода по ул. Гагарина,1 от промежуточного до накопительного колодца в с. Трифоново (L=100,0 м., Ду=100,0 мм) | 2011 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация участка трубопровода по ул. Гагарина,2 от промежуточного до накопительного колодца в с. Трифоново (L=100,0 м., Ду=100,0 мм) | 2012 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация участка трубопровода по ул. Ленина до накопительного колодца в с. Трифоново (L=350,0 м., Ду=100,0 мм) | 2013-2014 | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация накопительной емкости V=60 куб.м. по ул. Энергостроителей в с. Трифоново | 2012 | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проектирование и строительства системы водоотведения с локальной станцией биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа, производительностью 100м3. в сутки в с. Трифоново | 2010-2020 | 17 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проектирование и установка приемной (расходной) емкости в с. Трифоново | 2011 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектирование и строительство участка трубопровода от станции биологической очистки до централизованной системы водоотведения в с. Трифоново | 2014-2020 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 26 до накопительного колодца в с. Печеркино (L=50,0 м., Ду=100,0 мм) | 2015 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 26 до накопительного колодца в с. Печеркино (L=50,0 м., Ду=100,0 мм) | 2011 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 34 до накопительного колодца в с. Печеркино (L=40,0 м., Ду=100,0 мм) | 2016 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 32 до накопительного колодца в с. Печеркино (L=30,0 м., Ду=100,0 мм) | 2014 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 36 до накопительного колодца в с. Печеркино (L=100,0 м., Ду=100,0 мм) | 2010 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация участка трубопровода по ул. Северная дом № 1, 3, 5 до накопительного колодца с перемещением сети из подземного расположения на придомовую территорию вдоль улицы в с. Печеркино (L=60,0 м., Ду=100,0 мм) | 2012 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Модернизация накопительной емкости V=40 куб.м. по ул. Буденного дом № 32 в с. Печеркино | 2016 | 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация накопительной емкости V=40 куб.м. по ул. Буденного дом № 34 в с. Печеркино | 2017 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Модернизация накопительной емкости V=20 куб.м. по ул. Северная дом № 1, 3, 5 в с. Печеркино | 2015 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Модернизация участка трубопровода по ул. Черемушки до накопительного колодца в с. Юдино (L=350,0 м., Ду=100,0 мм,) | 2019 | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация участка трубопровода по ул. Белькова до накопительного колодца в с. Юдино (L=350,0 м., Ду=100,0 мм,) | 2020 | 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация участка трубопровода от ул. Дом № до накопительного колодца в с. Юрмытское (L=70,0 м., Ду=100,0 мм,) | 2013 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца по ул. Механизаторов дом №4 до накопительного колодца с заменой оборудования в с. Чернышово (L=70,0 м., Ду=100,0 мм) | 2012 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Модернизация участка трубопровода от ул. Механизаторов дом №2а до выгребной ямы с заменой оборудования в с. Чернышово (L=50,0 м., Ду=100,0 мм) | 2011 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Модернизация накопительной емкости V=50 куб.м. по ул. Механизаторов дом № 2а в с. Чернышово | 2013 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |  | 24 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. СОСТАВ И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Финансовый план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и представлен в таблице 12.

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуги водоотведения в части установленной  надбавки к тарифу, а также за счет средств бюджетов всех уровней (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП). Кроме этого отмечается, что на основании Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», источником финансирования также могут быть собственные средства предприятия, в частности амортизационные отчисления и прибыль. В данной программе предусмотрено финансирование мероприятий за счет амортизационных отчислений на сумму 0,12 млн. руб., за счет прибыли – 0,03 млн. руб. Расчет финансовых потребностей с указанием источника финансирования представлен в таблице 13.

Размер финансовых потребностей для реализации данной Инвестиционной программы составит за период с 2010 года по 2020 год 24,60 млн. руб.

Формирование денежных средств:

- за счет надбавки к тарифу на услугу водоотведения – 2,23 млн. руб.;

- за счет бюджетных средств – 22,22 млн. руб.;

- за счет амортизационных отчислений – 0,12 млн. руб.

- за счет прибыли предприятия – 0,03 млн. руб.

.

Таблица 12

Финансовый план реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1 | Модернизация участка трубопровода по ул. Энергостроителей до накопительного колодца с перемещением сети из подземного расположения на придомовую территорию вдоль улицы в с. Трифоново (L=400,0 м., Ду=100,0 мм) | 380,00 |  | 100,00 | 130,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.надбавка к тарифу: |
|  |  | 380,00 |  | 100,00 | 130,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация промежуточных колодцев по ул. Энергостроителей (10 ед.) в с. Трифоново (L=39,0 м., Ду=32,0 мм) | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |
|  |  | в т.ч.надбавка к тарифу: |
|  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |
| 3 | Модернизация участка трубопровода по ул. Набережная в с. Трифоново (L=400,0 м., Ду=100,0 мм) | 390,00 |  |  |  |  | 180,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.надбавка к тарифу: |
|  |  | 390,00 |  |  |  |  | 180,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация участка трубопровода по ул. Гагарина,1 от промежуточного до накопительного колодца в с. Трифоново (L=100,0 м., Ду=100,0 мм) | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация участка трубопровода по ул. Гагарина,2 от промежуточного до накопительного колодца в с. Трифоново (L=100,0 м., Ду=100,0 мм) | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация участка трубопровода по ул. Ленина до накопительного колодца в с. Трифоново (L=350,0 м., Ду=100,0 мм) | 350,00 |  |  |  | 200,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 350,00 |  |  |  | 200,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация накопительной емкости V=60 куб.м. по ул. Энергостроителей в с. Трифоново | 350,00 |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 350,00 |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проектирование и строительства системы водоотведения с локальной станцией биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа, производительностью 100м3. в сутки в с. Трифоново | 17 000,00 | 2 000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1 500,0 | 1500,0 | 1 500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 17 000,00 | 2 000,00 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 9 | Проектирование и установка приемной (расходной) емкости в с. Трифоново | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектирование и строительство участка трубопровода от станции биологической очистки до централизованной системы водоотведения в с. Трифоново | 3 000,00 |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 2 880,00 |  |  |  |  | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 480,00 | 480,00 |
|  |  | в т.ч. амортизация: |
|  |  | 120,00 |  |  |  |  | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 |
| 11 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 26 до накопительного колодца в с. Печеркино (L=50,0 м., Ду=100,0 мм) | 50,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 26 до накопительного колодца в с. Печеркино (L=50,0 м., Ду=100,0 мм) | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 34 до накопительного колодца в с. Печеркино (L=40,0 м., Ду=100,0 мм) | 40,00 |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 32 до накопительного колодца в с. Печеркино (L=30,0 м., Ду=100,0 мм) | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. прибыль предприятия: |
|  |  | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца ул. Буденного дом № 36 до накопительного колодца в с. Печеркино (L=100,0 м., Ду=100,0 мм) | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация участка трубопровода по ул. Северная дом № 1, 3, 5 до накопительного колодца с перемещением сети из подземного расположения на придомовую территорию вдоль улицы в с. Печеркино (L=60,0 м., Ду=100,0 мм) | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Модернизация накопительной емкости V=40 куб.м. по ул. Буденного дом № 32 в с. Печеркино | 230,00 |  |  |  |  |  |  | 230,00 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.надбавка к тарифу: |
|  |  | 230,00 |  |  |  |  |  |  | 230,00 |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация накопительной емкости V=40 куб.м. по ул. Буденного дом № 34 в с. Печеркино | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.надбавка к тарифу: |
|  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |
| 19 | Модернизация накопительной емкости V=20 куб.м. по ул. Северная дом № 1, 3, 5 в с. Печеркино | 200,00 |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 200,00 |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Модернизация участка трубопровода по ул. Черемушки до накопительного колодца в с. Юдино (L=350,0 м., Ду=100,0 мм,) | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 |  |
|  |  | в т.ч.надбавка к тарифу: |
|  |  | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 |  |
| 21 | Модернизация участка трубопровода по ул. Белькова до накопительного колодца в с. Юдино (L=350,0 м., Ду=100,0 мм,) | 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,00 |
|  |  | в т.ч.надбавка к тарифу: |
|  |  | 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,00 |
| 22 | Модернизация участка трубопровода от ул. Дом № до накопительного колодца в с. Юрмытское (L=70,0 м., Ду=100,0 мм,) | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Модернизация участка трубопровода от промежуточного колодца по ул. Механизаторов дом №4 до накопительного колодца с заменой оборудования в с. Чернышово (L=70,0 м., Ду=100,0 мм,) | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Модернизация участка трубопровода от ул. Механизаторов дом №2а до выгребной ямы с заменой оборудования в с. Чернышово (L=50,0 м., Ду=100,0 мм,) | 70,00 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 70,00 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Модернизация накопительной емкости V=50 куб.м. по ул. Механизаторов дом № 2а в с. Чернышово | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 24 600,0 | 2 100,0 | 2 220,0 | 2 240,0 | 2 220,0 | 2 260,0 | 2 360,0 | 2 170,0 | 2 170,0 | 2 200,0 | 2 320,0 | 2 340,0 |

Таблица 13

Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы,

с указанием источников финансирования тыс. руб. (период реализации 2010-2020 гг.)

| № п/п | Источники | Финан-совые потребности, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | За счет надбавки к тарифу | 2 230,0 | 0,0 | 100,0 | 130,0 | 150,0 | 180,0 | 210,0 | 230,0 | 270,0 | 300,0 | 320,0 | 340,0 |
| 2. | За счет тарифа на подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Собственные средства предприятия, в т.ч: | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | -прибыль | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -амортизационные отчисления | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4. | Привлеченные средства | 22 220,0 | 2 100,0 | 2 120,0 | 2 110,0 | 2 070,0 | 2 034,0 | 2 134,0 | 1 924,0 | 1 884,0 | 1 884,0 | 1 980,0 | 1 980,0 |
| 4.1. | Заемные средства кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Средства бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) | 22 220,0 | 2 100,0 | 2 120,0 | 2 110,0 | 2 070,0 | 2 034,0 | 2 134,0 | 1 924,0 | 1 884,0 | 1 884,0 | 1 980,0 | 1 980,0 |
| 4.3. | Средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Прочие источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 3.8. контрольные показатели инвестиционной программы

# Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления – периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы МУП ЖКХ «Трифоновское» выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:

1). Перечень построенных, модернизированных и введенных в эксплуатацию объектов водоотведения в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

2). Фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

## 3.9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФА И УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ К НЕМУ

Одним из источников финансирования мероприятий Инвестиционной программы является надбавка к планируемым тарифам на услугу водоотведения. Изменение тарифа с учетом надбавки возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услугу водоотведения.

Учитывая возможную индексацию в 2010-2020 гг., выполнен расчет изменения действующего тарифа с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услугу водоотведения с учетом индексов-дефляторов.

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложении № 1.

Социально-экономическое влияние изменения тарифа на услугу водоотведения с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы представлено в Приложении № 2.

В соответствии с расчетом Приложения № 2, изменение размера оплаты населением услуги водоотведения с учетом надбавки за период 2010-2020 гг. будет составлять от 26,09 до 39,34 руб. с 1 человека в месяц.

Максимальное увеличение размера оплаты с учетом надбавок на 39,34 руб. с 1 чел. в месяц позволит сохранить основной критерий – доступность этих услуг для населения.

## 3.10. оценка эффективности Инвестиционной программы

Любой инвестиционный проект (далее в данном разделе – проект) оценивается с точки зрения экономической целесообразности. Экономическая целесообразность инвестиционного проекта может заключаться в его эффективности, финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска.

Определение эффективности заключается в корректном сопоставлении осуществленных затрат с экономическим эффектом, получаемым в результате вложения затрат. При этом, под экономическим эффектом понимается категория, характеризующая превышение результатов реализации проекта над затратами за определенный период времени.

В зависимости от объекта оценки различают эффективность:

- экономическую, которая отражает соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;

- социальную, которая отражает соответствие затрат и социальных результатов проекта;

- экологическую, которая отражает соответствие затрат и экологических результатов;

- производственную, которая отражает соответствие затрат и производственных результатов проекта.

В основу оценок эффективности проекта положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего расчетного периода;

- моделирование потоков платежей;

- учет различных аспектов фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения, неравноценность денежных средств с точки зрения их стоимости и т.д.;

- достижение положительного и максимального эффекта;

- учет только предстоящих затрат и поступлений;

- учет всех наиболее существенных последствий проекта – как экономических, так и неэкономических;

- учет наличия различных участников проекта, несовпадение их интересов и различных оценок стоимости капитала;

- многоэтапность оценки, означающей новый расчет эффективности с различной глубиной проработки на различных стадиях разработки и осуществления проекта;

- учет влияния на эффективность потребности в оборотных средствах;

- учет влияния инфляции и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;

- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Достижение экономической эффективности имеет смысл в том случае, если проект финансово реализуем.

Финансовая реализуемость проекта – наличие достаточного количества денежных средств на всех шагах реализации проекта (расчетного периода). Таким образом, даже эффективный проект из-за временного дефицита денежных средств может оказаться несостоятельным. Поэтому расчет эффективности проекта должен быть дополнен расчетом его финансовой реализуемости.

Также следует отметить такой важный аспект инвестиционной деятельности, как риск. При оценке эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям. Наличие риска свидетельствует о возможности ухудшения эффективности и финансовой реализуемости проекта.

Один из принципов оценки эффективности инвестиционного проекта требует сопоставления связанных с проектом элементов потоков, которые получены в разные моменты времени, являются неравноценными и имеют разную предпочтительность. Это означает необходимость приведения этих элементов к сопоставимому виду. Инвестиционный проект охватывает большой период времени, поэтому для расчета интегральных (суммарных) показателей финансовых потоков используется специальный метод, позволяющий приводить элементы данных потоков к сопоставимому виду. Этот метод называется дисконтированием.

Принципиальным моментом в процессе дисконтирования является установление конкретной нормы дисконта. Она должна учитывать инфляцию, учет которой позволяет дефлировать денежные потоки, то есть убрать влияние инфляции на будущие проектные цены, величину оборотных средств и т.д.

Одним из наиболее распространенных на практике способов определения ставки дисконтирования является кумулятивный метод. Данный метод предполагает учет не только поправки на риск (премии за риск), но и инфляции. Расчет нормы дисконта осуществляется по выражению:

I = d + h + r,

где 	d – норма доходности, %;

h – равномерный цепной темп инфляции за один шаг, %;

r – рисковая премия, %.

В процессе определения экономической целесообразности проекта его эффективность оценивается определенными количественными характеристиками – показателями эффективности, отражающими соотношение затрат и эффекта, а также соответствие результатов  интересам участников в том или ином аспекте.

В качестве основных экономических показателей, используемых для расчетов эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются:

- чистый доход;

- чистый дисконтированный доход;

- внутренняя норма доходности;

- индексы доходности затрат и инвестиций;

- срок окупаемости.

Данные для оценки эффективности Инвестиционной программы представлены в таблице 14.

Таблица 14

Данные для расчета эффективности Инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основная деятельность |
| 1.1. | Доходы по основной деятельности, млн. руб. | 2,69 | 3,11 | 3,47 | 3,81 | 4,15 | 4,47 | 4,79 | 5,10 | 5,41 | 5,69 | 5,97 | 48,67 |
| 1.1.1. | Валовая выручка за счет основного тарифа, млн. руб. | 2,69 | 3,01 | 3,34 | 3,66 | 3,97 | 4,26 | 4,56 | 4,84 | 5,11 | 5,37 | 5,63 | 46,44 |
|  | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб. | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 496,46 |
|  | Тариф ожидаемый без надбавки к тарифу, руб./м.куб. | 59,60 | 66,75 | 74,09 | 81,13 | 87,87 | 94,37 | 101,07 | 107,13 | 113,13 | 118,90 | 124,85 |  |
| 1.1.2. | Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, млн. руб. | 0,000 | 0,100 | 0,130 | 0,150 | 0,180 | 0,210 | 0,230 | 0,270 | 0,300 | 0,320 | 0,340 | 2,230 |
|  | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб. | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 496,46 |
|  | Надбавка к тарифу, руб./м.куб. | 0,000 | 2,220 | 2,880 | 3,320 | 3,990 | 4,650 | 5,100 | 5,980 | 6,650 | 7,090 | 7,530 |  |
| 1.1.3. | Валовая выручка за счет тарифа на подключение, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  | Присоединяемая мощность, м.куб./сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тариф на подключение, тыс. руб. за 1 м.куб./сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2. | Расходы по основной деятельности, млн. руб. | 2,69 | 2,99 | 3,32 | 3,66 | 3,87 | 4,23 | 4,47 | 4,70 | 4,95 | 5,19 | 5,45 | 45,52 |
| 1.2.1. | Себестоимость продукции, млн. руб. | 2,69 | 2,98 | 3,31 | 3,65 | 3,84 | 4,22 | 4,43 | 4,65 | 4,88 | 5,13 | 5,38 | 45,16 |
|  | Удельные расходы, руб./м.куб. | 59,602 | 66,098 | 73,303 | 80,926 | 84,973 | 93,470 | 98,143 | 103,051 | 108,203 | 113,613 | 119,294 |  |
| 1.2.2. | Налог на прибыль, млн. руб. | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,25 |
| 1.2.3. | Использование чистой прибыли, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 |
|  | Итого движение денежных средств по основной деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,27 | 0,24 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 3,15 |
| 2. | Инвестиционная деятельность |
| 2.1. | Доходы по инвестиционной деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы по инвестиционной деятельности, млн. руб. | 2,100 | 2,220 | 2,240 | 2,220 | 2,260 | 2,360 | 2,170 | 2,170 | 2,200 | 2,320 | 2,340 | 24,600 |
|  | Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, млн. руб. | -2,100 | -2,220 | -2,240 | -2,220 | -2,260 | -2,360 | -2,170 | -2,170 | -2,200 | -2,320 | -2,340 | -24,600 |
| 3. | Финансовая деятельность |
| 3.1. | Доходы по финансовой деятельности, млн. руб. | 2,100 | 2,120 | 2,110 | 2,070 | 2,034 | 2,134 | 1,924 | 1,884 | 1,884 | 1,980 | 1,980 | 22,220 |
|  | Финансирование из бюджетов всех уровней, млн. руб. | 2,100 | 2,120 | 2,110 | 2,070 | 2,034 | 2,134 | 1,924 | 1,884 | 1,884 | 1,980 | 1,980 | 22,220 |
|  | Кредитные средства, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Расходы по финансовой деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Возврат кредита, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Уплата процентов по кредитам, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, млн. руб. | 2,100 | 2,120 | 2,110 | 2,070 | 2,034 | 2,134 | 1,924 | 1,884 | 1,884 | 1,980 | 1,980 | 22,220 |
| 4. | Чистый доход, млн. руб. | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,77 |
| 5. | Чистый доход нарастающим итогом, млн. руб. | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,31 | 0,45 | 0,61 | 0,77 |  |
| 6. | Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 15,5% | 1,000 | 0,866 | 0,750 | 0,649 | 0,562 | 0,487 | 0,421 | 0,365 | 0,316 | 0,273 | 0,237 |  |
| 7. | Чистый дисконтированный доход, млн. руб. | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,28 |
| 8. | Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, млн. руб. | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,20 | 0,24 | 0,28 |  |

1. Срок окупаемости проекта Инвестиционной программы в связи со специфичностью (поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу) принимается равным сроку реализации Инвестиционной программы – 11 лет.

2. Чистый доход – 0,77 млн. руб.

3. Чистый дисконтированный доход:

При реализации данного проекта Инвестиционной программы с учетом нормы дисконта 15,5%:

млн. руб.

Так как чистый дисконтированный доход положительный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен.

4. Индекс доходности инвестиций:

Поскольку индекс доходности инвестиций больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

5. Индекс доходности затрат:

Так как индекс доходности затрат больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

Реализация мероприятий данной Инвестиционной программы позволит обеспечить потребителей Пышминского городского округа услугой водоотведения в необходимом количестве, привести качество сбрасываемых стоков в соответствие действующим требованиям по безопасности, а также обеспечить бесперебойность предоставления услуги водоотведения, увеличение доступности услуги водоотведения на 11,2%. Таким образом, проект данной Инвестиционной программы считается социально эффективным.

Также необходимо отметить, что реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит качественно улучшить услугу водоотведения, повысит уровень надежности системы водоотведения в целом, а также значительно уменьшит загрязнение окружающей среды. Это позволит сократить негативное влияние на экологическую обстановку городского округа. Также выполнение мероприятий данной Инвестиционной программы позволит оказывать услуги водоотведения в соответствии с международным стандартом «ISO 24510:2007. Виды деятельности, связанные с водоснабжением и сточными водами. Руководящие указания по оценке и улучшению услуг для пользователей.» Таким образом обеспечивается экологическая эффективность проекта Инвестиционной программы.

Показателями производственной эффективности достигаемыми при помощи реализации мероприятий в рамках данного проекта являются:

-  обеспечение надежности работы системы водоотведения, в том числе сокращение аварийности на 39,6%;

- сокращение степени износа системы водоотведения на 55,0%;

- увеличение загрузки производственных мощностей.

## 3.11. ОЦЕНКА возможных рискОВ при реализации инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение рисков.

При экономической оценке проекта необходимо исходить из проектной информации. Однако, поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционного проекта влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к негативным последствиям. Негативными последствиями для проекта могут стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:

- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;

- производственно-технологический риск (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла ит.д.);

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств);

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений;

- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.

В расчетах наличие риска отражается путем увеличения нормы дисконта за счет включения в нее поправки на риск (премии за риск). Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий.

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 г. № ВК 477, в расчете «премии за риск» предлагается использовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта:

1. Страховой риск.

2. Риск ненадежности участников проекта.

3. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:

- конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;

- непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) ит.д.;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы.

Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.

Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:

- нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;

- финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.);

- неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен:

- техническими, технологическими и организационными решениями;

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные) и т.д.

Для данного инвестиционного проекта величина поправки на риск принимается в размере 5%.

Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий Инвестиционной программы находится в прямой зависимости от источника финансирования.

В данной программе предусмотрены следующие источники финансирования: надбавка к тарифу на услугу водоотведения, собственные средства предприятия (амортизационные отчисления, прибыль), средства бюджетов всех уровней (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП).

Оценка вышеуказанного риска в зависимости от источника финансирования Инвестиционной программы представлена в таблице 15.

Таблица 15

| Источник финансирования Инвестиционной программы | Степень вероятности возникновения риска (0-100%) | Значимость риска (0-1) | Общая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Надбавка к тарифу | 10% | 0,0907 | 0,0091 |
| Собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) | 10% | 0,0049 | 0,0004 |
| Собственные средства предприятия (прибыль) | 25% | 0,0012 | 0,0003 |
| Средства бюджетов всех уровней | 70% | 0,9032 | 0,632 |

Устойчивым к влиянию рисков считается проект с оценкой риска в области значений менее 0,1.

На основании проведенной экспертной оценки можно сделать вывод, что наибольшим риском обладает финансирование мероприятий Инвестиционной программы за счет бюджетного источника.

Для минимизации последствий в случае наступления рисковых случаев предусматривается корректировка Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация муниципального образования) и организацией коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

## 3.12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения МУП ЖКХ «Трифоновское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы» определяет основные направления деятельности по развитию водохозяйственного комплекса Пышминского городского округа, обеспечивающего устойчивое водопользование, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по формированию и реализации конкурентных преимуществ в водоресурсной сфере.

Данный проект Инвестиционной программы разработан на основе технического задания и представлен на утверждение в представительный орган городского округа в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Финансирование мероприятий инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения МУП ЖКХ «Трифоновское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы» предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (в рамках программы «Чистая вода» Свердловской области (постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП)  и внебюджетных источников.

Достижение баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма установления надбавки к тарифу на услугу водоотведения.

Установление надбавки к тарифу на услугу водоотведения необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы водоотведения;

- полное возмещение затрат организации МУП ЖКХ «Трифоновское», связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги водоотведения после установления надбавки к тарифу на услугу водоотведения.

Предприятием МУП ЖКХ «Трифоновское» выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы по развитию системы водоотведения.

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 24,60 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуги по водоотведению, в части установленной надбавки к тарифу, средств бюджетов всех уровней, а также собственных средств предприятия (в т.ч. амортизационных отчислений и прибыли).

Источники финансирования МУП ЖКХ «Трифоновское» были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуги водоотведения, а также с учетом достижения поставленных задач  в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры городского округа  путем повышения качества оказываемой услуги водоотведения;

- внедрением современной технологии обработки стоков;

- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде.

Достижение поставленных задач в условиях развития Пышминского городского округа и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП ЖКХ «Трифоновское».

Предложения о размере

надбавки к тарифу на услугу водоотведения

Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2020 года на сумму 24,60 млн. руб.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги водоотведения в части установленной надбавки к тарифу на услугу водоотведения, а также за счет собственных средств предприятия (амортизационных отчислений, прибыли) и средств бюджетов всех уровней (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП).

За счет надбавки к тарифу на услугу водоотведения предполагается освоить 2,23 млн. руб. (расчет надбавки к тарифу приведен в приложении № 3).

За счет амортизационных отчислений – 0,12 млн. руб.

За счет прибыли – 0,030 млн. руб.

За счет средств бюджетов всех уровней – 22,22 млн. руб.

Установление надбавки к тарифу на услугу водоотведения планируется с 2011 года. В целом Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Проект Инвестиционной программы является:

1). Эффективным, т.к. индекс доходности инвестиций больше 1 – 1,0313.

2). Доступным, т.к. увеличение размера оплаты услуги водоотведения с учетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 39,34 руб. с 1 чел. в месяц.

Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надбавка к тарифу, руб./м3 | 2,22 | 2,88 | 3,32 | 3,99 | 4,65 | 5,10 | 5,98 | 6,65 | 7,09 | 7,53 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы по отрасли водоотведения |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. |  |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции (без НДС) | руб./м3 | 59,60 | 66,75 | 74,09 | 81,13 | 87,87 | 94,37 | 101,07 | 107,13 | 113,13 | 118,90 | 124,85 |
| 2. | Изменение тарифа с учетом инфляции | % |  | 12,00 | 11,00 | 9,50 | 8,30 | 7,40 | 7,10 | 6,00 | 5,60 | 5,10 | 5,00 |
| 3. | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу | млн. руб. (без НДС) |  | 0,100 | 0,130 | 0,150 | 0,180 | 0,210 | 0,230 | 0,270 | 0,300 | 0,320 | 0,340 |
| 4. | Объем полезного отпуска продукции (услуг) | тыс. м3 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 | 45,133 |
| 5. | Надбавка к тарифу на услуги водоотведения (стр.3 / стр.4) | руб./м3 |  | 2,22 | 2,88 | 3,32 | 3,99 | 4,65 | 5,10 | 5,98 | 6,65 | 7,09 | 7,53 |
| 6. | Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр.1 + стр.5) | руб./м3 | 59,60 | 68,97 | 76,97 | 84,45 | 91,86 | 99,02 | 106,17 | 113,11 | 119,78 | 125,99 | 132,38 |
| 7. | Темп роста тарифа к предыдущему | % |  | 15,7 | 15,3 | 14,0 | 13,2 | 12,7 | 12,5 | 11,9 | 11,8 | 11,4 | 11,3 |

|  |  |  |  | Приложение №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение размера оплаты населением услуги водоотведения в рублях |
| № п/п | Период | Водоотведение |
|  |  | тариф с учетом надбавки, руб. | размер оплаты с учетом норматива потребления 4,2 м3/мес. с человека, руб.* | Изменение, руб. |
| 1 | 2010 г. | 59,60 | 250,32 | - |
| 2 | 2011 г. | 68,97 | 289,66 | 39,34 |
| 3 | 2012 г. | 76,98 | 323,30 | 33,63 |
| 4 | 2013 г. | 84,46 | 354,72 | 31,42 |
| 5 | 2014 г. | 91,86 | 385,80 | 31,07 |
| 6 | 2015 г. | 99,02 | 415,90 | 30,10 |
| 7 | 2016 г. | 106,17 | 445,90 | 30,00 |
| 8 | 2017 г. | 113,12 | 475,09 | 29,19 |
| 9 | 2018 г. | 119,78 | 503,08 | 27,99 |
| 10 | 2019 г. | 125,99 | 529,18 | 26,09 |
| 11 | 2020 г. | 132,38 | 556,01 | 26,83 |

*- Решение Думы Пышминского городского округа от 24.11.2009г. №400.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет надбавки к тарифу на услугу водоотведения |
| № п\п | Наименование объекта | Распределение денежных средств, направленных на реализацию Инвестиционной программы, по годам | ВСЕГО |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу по услуге водоотведения, тыс. руб. | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 180,00 | 210,00 | 230,00 | 270,00 | 300,00 | 320,00 | 340,00 | 2 230,00 |
| 2 | Объем полезного отпуска, тыс. куб. м | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 451,33 |
| 3 | Надбавка к тарифу, руб./куб. м | 2,22 | 2,88 | 3,32 | 3,99 | 4,65 | 5,10 | 5,98 | 6,65 | 7,09 | 7,53 | 4,94 |

Приложение 5

# ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Муниципального унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства

«Трифоновское»

Пышминского городского округа

на 2010-2020 годы»

# по обеспечению услуг водоотведения и очистки стоков на 2010 г.

ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование статей | Единица измерения | Период регулирования 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основные характеристики системы водоотведения |
| 1.1. | Пропускная способность очистных сооружений |  |  |
| 1.1.1. | Установленная | тыс. м3/сут | 0,12 |
| 1.1.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | 0,11 |
| 1.2. | Пропускная способность сети |  |  |
| 1.2.1. | Установленная | тыс. м3/сут | 0,12 |
| 1.2.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | 0,11 |
| 1.3. | Одиночная протяженность сети | км | 7,0 |
| 1.4. | Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. |  |
| 1.5. | Износ сети | % | 80,0 |
| 1.6. | Количество аварий | ед. | 26 |
| 2. | Показатели производственной деятельности |
| 2.1. | Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч. | тыс. м3 | 45,133 |
| 2.1.1. | от собственного производства организации | тыс. м3 |  |
| 2.1.2. | от потребителей, в том числе | тыс. м3 |  |
| 2.1.2.1. | от населения | тыс. м3 |  |
| 2.1.3. | принято от других коммуникаций | тыс. м3 |  |
| 2.1.4. | отдано на очистку другим коммуникациям | тыс. м3 |  |
| 2.2. | Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч. | тыс. м3 |  |
| 2.2.1. | от собственного производства организации | тыс. м3 |  |
| 2.2.2. | от потребителей, в том числе | тыс. м3 |  |
| 2.2.2.1. | от населения | тыс. м3 |  |
| 2.3. | Собственные стоки очистных сооружений | тыс. м3 |  |
| 2.4. | Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 |  |
| 3. | Численность персонала, всего, в т.ч. |
| 3.1. | Основной технологический персонал, в т.ч. | чел. |  |
| 3.1.1. | -очистные сооружения | чел. |  |
| 3.1.2. | -сети | чел. |  |
| 3.2. | Цеховый персонал | чел. |  |
| 3.3. | Административно-управленческий персонал | чел. |  |
| 4. | Финансовое обоснование |
| 4.1. | Топливо | тыс. руб. | 1087,00 |
| 4.2. | Реагенты | тыс. руб. |  |
| 4.3. | Амортизационные отчисления (арендная плата) | тыс. руб. |  |
| 4.4. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 233,00 |
| 4.5. | Капитальный ремонт | тыс. руб. |  |
| 4.6. | Оплата труда | тыс. руб. | 632,00 |
| 4.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 90,00 |
| 4.8. | Прочие расходы | тыс. руб. | 200,00 |
| 4.9. | Всего прямые | тыс. руб. | 2242,00 |
| 4.10. | Накладные расходы | тыс. руб. | 448,00 |
| 4.11. | Всего затрат | тыс. руб. | 2690,00 |
| 4.12. | Прибыль | тыс. руб. |  |
| 4.13. | Услуги | тыс. руб. |  |
| 4.14. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2690,00 |
| 5. | Планируемый тариф | руб.м3 | 59,60 |

Главный инженер 	_________________	   _________________

(подпись)		                    (Ф. И. О.)

# Footnotes

Значимость риска определена в зависимости от объема финансирования мероприятий Инвестиционной программы из рассматриваемого источника