РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Свердловская область

ДУМА  ПЫШМИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

(  4 созыв, 19  заседание)

Р Е Ш Е Н И Е

от  27 октября 2010 г.   №  167

р.п.Пышма

Об утверждении инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Черемышское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы»

В соответствии с подпунктом 14 пункта 3 статьи 24 Устава Пышминского городского округа, Федеральным Законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», учитывая решение комиссии по вопросам ценообразования и формирования тарифов в Пышминском городском округе (протокол №12 от 15.10.2010 г. о согласовании инвестиционных надбавок к тарифам предприятий)

Дума Пышминского городского округа РЕШИЛА:

1.Утвердить инвестиционную программу «Развитие системы теплоснабжения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Черемышское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы» (прилагается).

2. Утвердить МУП ЖКХ «Черемышское» надбавку к цене (тарифу) на тепловую энергию в размере:

|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надбавка к тарифу, руб./Гкал | 40,01 | 41,88 | 41,94 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 47,75 | 47,82 | 47,88 |

3.Настоящее Решение опубликовать в газете «Пышминские вести».

4.Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2011 г.

5.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию Думы Пышминского городского округа  по экономической политике, бюджету, финансам, налогам  (Реутов Ю.В.)

| Председатель Думы Пышминского городского округа __________________ В.С.Клещев | Глава Пышминского городского округа _______________ И.А.Чернышев |
| --- | --- |

Приложение

к решению Думы

Пышминского городского округа

от «27» октября 2010  г. №  167

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы теплоснабжения муниципального унитарного предприятия

жилищно-коммунального

хозяйства «Черемышское»

Пышминского городского округа

на 2010-2020 годы»

2010 г.

# Содержание

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	5

2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	6

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	6

3.1. ВВЕДЕНИЕ	7

3.2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	9

3.3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	9

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА МУП ЖКХ «ЧЕРЕМЫШСКОЕ»	10

3.5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	35

3.6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. СОСТАВ И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.	39

3.7. контрольные показатели инвестиционной программы	44

3.8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФА И УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ К НЕМУ	44

3.9. оценка эффективности Инвестиционной программы	45

3.10. ОЦЕНКА возможных рискОВ при реализации инвестиционной программы	51

3.11. Предложения о размерах ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И надбавки к тарифу на услугу ТЕПЛоснабжения	53

ПРИЛОЖЕНИЕ	54

приложения 1-4. расчетные таблицы	61

приложение 5. производственная программа МУП ЖКХ «ЧЕРЕМЫШСКОЕ» на услуги по ТЕПЛОснабжению на 2010 год	85

# ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# МУП ЖКХ «ЧЕРЕМЫШСКОЕ»

# ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# НА 2010-2020 ГОДЫ»

| 1 | Наименование инвестиционной программы | Развитие системы теплоснабжения МУП ЖКХ «Черемышское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки | - Федеральный закон от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы |
| 3 | Заказчик – координатор Инвестиционной программы | Администрация Пышминского городского округа |
| 4 | Разработчики программы | - Администрация Пышминского городского округа; - МУП ЖКХ «Черемышское»; - ЗАО «Комэнергоресурс» |
| 5 | Источники финансирования инвестиционной программы | Установление надбавки к цене (тарифу) на услугу теплоснабжения для организации коммунального комплекса (далее – надбавка к тарифу), собственные средства предприятия (амортизационные отчисления), прочие источники |
| 6 | Цель инвестиционной программы | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя в необходимом объеме, а также экологической безопасности системы теплоснабжения |
| 7 | Задачи инвестиционной программы | - обеспечение необходимых объемов и качества услуги теплоснабжения при условии выполнения современных нормативных требований; - обеспечение возможности подключения строящихся и реконструируемых объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей; - оказание качественной услуги теплоснабжения с целью обеспечить стабильность работы системы горячего водоснабжения существующих, реконструируемых и вновь строящихся объектов капитального строительства; - снижение нормативов потребления; - уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду. |
| 8 | Внесение изменений в Инвестиционную программу | Не более 1 раза в год (основание – п.9, ст.14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса») |
| 9 | Периодичность отчетности по реализации мероприятий Инвестиционной программы | Ежегодно |

# Целевые индикаторы Инвестиционной программы

| № п/п | Целевой индикатор, ед. измерения | Значение индикатора до реализации Инвестиционной программы | Значение индикатора после реализации Инвестиционной программы | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой теплоснабжения |
| 1.1. | Уровень потерь, % | 10,6 | 9,3 | -12,3% |
| 1.2. | Коэффициент потерь, Гкал/км | 0,21 | 0,17 | -19,05% |
| 1.3. | Износ системы теплоснабжения, % | 85,0 | 50,0 | -35,0% |
| 1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 80,0 | 48,9 | -31,1% |
| 2. | Доступность услуги теплоснабжения для потребителей |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе теплоснабжения, % | 4,79 | 40,77 | +35,98% |
| 3. | Эффективность деятельности МУП ЖКХ «Черемышское» |
| 3.1. | Рентабельность деятельности, % | 0,00 | 5,0 | +5,0% |

# 2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Время выполнения | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1.1. | Приобретение и установка котлов "Энергия-3М", 3 шт., с. Тупицыно | 2014-2016 | 1,02 |
| 1.2. | Модернизация теплотрассы, с. Черемыш, протяженность 918 п.м. | 2018-2019 | 1,481 |
| 1.3. | Замена двух котлов на "Энергия-3М", с. Боровлянское | 2015-2016 | 0,68 |
| 1.4. | Модернизация тепловой сети в с. Боровлянское, протяженностью 530 п.м. | 2017 | 0,855 |
| 1.5. | Модернизация тепловой сети в д. Родина, протяженность 190 п. м. | 2012 | 0,307 |
| 1.6. | Установка котлов "Энергия-3М", 3 шт., с. Четкарино | 2020 | 1,020 |
| 1.7. | Установка котлов "Энергия-3М", 3 шт., п. Первомайский | 2013-2014 | 1,02 |
| 1.8. | Установка дымовой трубы на котельной, 33 м., п. Первомайский | 2012 | 0,342 |
| 1.9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство здания котельной, с. Боровлянское | 2013 | 0,21 |
| 1.10. | Разработка документации по предельно-допустимым выбросам котельных, 7 шт. | 2011 | 0,19 |
| 1.11. | Замена теплотрассы в с. Тупицыно, протяженностью 240 п.м. | 2011 | 0,430 |
|  | ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 7,555 |

# 3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## 3.1. ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ее главного организационно-финансового механизма – Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 гг., подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в последней редакции Федерального закона от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ) МУП ЖКХ «Черемышское» разработало проект инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения МУП ЖКХ «Черемышское» Пышминского городского округа на 2010-2020 годы» (далее - Инвестиционная программа).

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в представительный орган городского округа.

Для достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма установления надбавки к тарифу, а также за счет собственных средств предприятия (амортизационные отчисления).

Установление надбавки к тарифу на услугу теплоснабжения необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрения современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы теплоснабжения;

- полное возмещение затрат организации коммунального комплекса, связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги теплоснабжения после установления надбавки к тарифу на услугу теплоснабжения.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», проект Инвестиционной программы разработан МУП ЖКХ «Черемышское» на основе технического задания.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы. Этот расчет не исключает использования средств бюджетов всех уровней для снижения рисков инвестирования данной программы.

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 7,555 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет установленной надбавки к тарифу, а также собственных средств предприятия (в т.ч. амортизационных отчислений).

Источники финансирования МУП ЖКХ «Черемышское» были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуги теплоснабжения, а также с учетом достижения поставленных задач  в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышение объема оказываемых услуг.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития коммунальной инфраструктуры городского округа путем повышения качества оказываемой услуги теплоснабжения;

- внедрением современных технологий;

- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде.

Достижение поставленных задач в условиях развития городского округа и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП ЖКХ «Черемышское».

## 3.2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## МУП ЖКХ «ЧЕРЕМЫШСКОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ

## ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Черемышское» создано в соответствии с постановлением главы МО «Пышминский район» №252 от 19 июля 2004 г.

Основной целью деятельности МУП ЖКХ «Черемышское» являются выполнение работ и оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, получение прибыли и обеспечение производственного и социального развития предприятия.

| Наименование участка тепловых сетей | Фактический удельный расход топлива | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии в системе теплоснабжения, кВт ч/Гкал | Фактическая эффективность системы теплоснабжения, % | Удельный расход тепловой энергии на отопление 1м2 общей площади жилых домов, Гкал/м2 год | Численность населения, получающего тепловую энергию от котельной, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черемышская котельная | 900,0 | 25,05 | 48 | 0,295 | 325 |
| Тупицинынская котельная | 479,9 | 31,09 | 42,5 | 0,378 | 254 |
| Четкаринская котельная | 339,2 | 42,89 | 60 | 0,31 | 105 |
| Родинская котельная | 537,1 | 32 | 62 | 0,47 | 244 |
| Комаровская котельная | 309,1 | 120,05 | 66 | 0,31 | 42 |
| Боровлянская котельная | 515,3 | 32 | 56 | 0,43 | 132 |
| Первомайская котельная | 557,6 | 32 | 77 | 0,28 | 158 |

## 3.3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ

## ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В настоящее время в целом деятельность МУП ЖКХ «Черемышское»  характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Основной причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 80 процентов. Износ котельных составляет более 70 процентов,  тепловых сетей - 86 процентов.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования системы теплоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии.

Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## 3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЧЕРЕМЫШСКОЕ»

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Черемышское» создано в соответствии с постановлением главы МО «Пышминский район» №252 от 19 июля 2004 г.

Основной целью деятельности МУП ЖКХ «Черемышское» являются выполнение работ и оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, получение прибыли и обеспечение производственного и социального развития предприятия.

Основными видами деятельности МУП ЖКХ «Черемышское» являются:

- содержание и техническое обслуживание жилищного фонда в сельских населенных пунктах. Текущий ремонт жилфонда;

- производство и передача тепловой энергии для отопления муниципального, ведомственного и частного жилищного фонда, муниципальных бюджетных учреждений, а также прочих потребителей;

- подъем и подача потребителям воды;

- вывоз жидких бытовых отходов;

- торгово-закупочная деятельность;

- посреднические услуги;

- электромонтажные работы;

- иная деятельность, не запрещенная законом и соответствующая основным целям деятельности предприятия.

3.4.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства.

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска.

Основная цель анализа финансового состояния – получение небольшого числа ключевых, т.е. наиболее информативных показателей, дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.

Основные задачи анализа:

- Своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.

- Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов.

- Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия.

Для оценки финансового состояния предприятия, его устойчивости используется целая система показателей, характеризующих:

а) наличие и размещение капитала, эффективность и интенсивность его использования;

б) оптимальность структуры пассивов предприятия, его финансовую независимость и степень финансового риска;

в) оптимальность структуры активов предприятия и степень производственного риска;

г) оптимальность структуры источников формирования оборотных активов;

д) платежеспособность и инвестиционную привлекательность предприятия;

е) риск банкротства (несостоятельности) субъекта хозяйствования;

ж) запас его финансовой устойчивости.

Главное место в системе экономических показателей организации занимают показатели финансовых результатов: прибыли и рентабельности. Деятельность любой организации связана с привлечением необходимых ресурсов, использованием их в производственном процессе, продажей производственных товаров (работ, услуг) и с получением финансовых результатов, В связи с этим особую значимость приобретает анализ процесса формирования финансовых результатов.

Основной целью анализа финансовых результатов является выявление факторов, вызывающих уменьшение финансовых результатов, т.е. снижение прибыли и рентабельности.

Основным источником информации для проведения финансового состояния предприятия служит финансовая отчетность. Финансовая отчетность представляет собой формы, показатели и пояснительные материалы к ним, в которых отражаются результаты хозяйственной деятельности. Она составляется на основе документально подтвержденных и выверенных записей на счетах бухгалтерского учета.

Основой бухгалтерской отчетности предприятия является бухгалтерский баланс. Он позволяет оценить эффективность размещения капитала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, оценить размер и структуру заемных источников, а также эффективность их привлечения.

Исследовать структуру и динамику финансового состояния предприятия удобно при помощи сравнительного аналитического баланса, в который включены основные агрегированные показатели бухгалтерского баланса.

Схемой аналитического баланса охвачено много важных показателей, характеризующих статику и динамику финансового состояния предприятия, что позволяет упростить работу по проведению горизонтального и вертикального анализа основных финансовых показателей деятельности предприятия.

Аналитический баланс можно получить из исходного баланса путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры: динамики и структурной динамики.

Анализируя данные статей аналитического баланса, можно, прежде всего, установить, какие изменения произошли в составе средств и их источников, основных групп этих средств, а также получить ответы на ряд вопросов, имеющих важное значение для целей оперативного управления предприятием.

Важнейшие характеристики финансового состояния МУП ЖКХ «Черемышское» представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатель | Отражение в балансе | На 01.01.07, тыс. руб. | На 01.01.08, тыс. руб. | ∆, тыс.руб. | На 01.01.09, тыс. руб. | ∆, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость имущества | стр.300 | 6 263,00 | 7 210,00 | 947,00 | 9 420,00 | 2 210,00 |
| 2 | Величина внеоборотных активов | стр.190 | 189,00 | 136,00 | -53,00 | 216,00 | 80,00 |
| 3 | Величина оборотных активов | стр.290 | 6 074,00 | 7 074,00 | 1 000,00 | 9 204,00 | 2 130,00 |
| 4 | Материальные оборотные активы | стр.210 | 1 366,00 | 1 065,00 | -301,00 | 4 139,00 | 3 074,00 |
| 5 | Свободные активы: денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | стр. (250+260) | 940,00 | 813,00 | -127,00 | 874,00 | 61,00 |
| 6 | Дебиторская задолженность | стр.(230+240) | 2 874,00 | 4 461,00 | 1 587,00 | 3 683,00 | -778,00 |
| 7 | Величина собственных средств предприятия | стр. (490+640 +650) | -6 481,00 | -9 912,00 | -3 431,00 | -3 860,00 | 6 052,00 |
| 8 | Величина заемных средств предприятия | стр. (590+690-640 -650) | 12 744,00 | 17 122,00 | 4 378,00 | 13 280,00 | -3 842,00 |
| 9 | Собственный оборотный капитал | стр.(490+590+640+650-190) | -6 670,00 | -10 048,00 | -3 378,00 | -4 076,00 | 5 972,00 |
| 10 | Кредиторская задолженность | стр. 620 | 9 766,00 | 14 343,00 | 4 577,00 | 10 724,00 | -3 619,00 |

# Анализ структуры активов

# Актив баланса позволяет дать оценку имущества, находящегося в распоряжении предприятия. А также выделить в составе имущества оборотные (мобильные) и внеоборотные (иммобилизованные) средства.

Для общей характеристики имущества анализируется его структура (Таблица 2, Рисунки 1-3).

Общая сумма активов предприятия на 1 января 2009 г. составила 9 420 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с началом 2008 года на 2 210 тыс. рублей (или на 30,65%).

В общей величине активов предприятия наибольший удельный вес занимают оборотные активы (97,71%). За 2008 год стоимость мобильных оборотных средств заметно увеличилась – на 2 130 тыс. рублей (на 30,11%) и на 1 января 2009 г. составила 9 204 тыс. рублей. Внеоборотные активы занимают 2,29% в общей величине активов и на 1 января 2009 г. их стоимость составила 216 тыс. рублей.

Таблица 2

Аналитическая характеристика имущества

| Актив | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| Внеоборотные активы | 189,00 | 3,02 | 136,00 | 1,89 | -53,00 | -28,04 | 216,00 | 2,29 | 80,00 | 58,82 |
| Основные средства | 189,00 | 3,02 | 136,00 | 1,89 | -53,00 | -28,04 | 216,00 | 2,29 | 80,00 | 58,82 |
| Оборотные активы | 6 074,00 | 96,98 | 7 074,00 | 98,11 | 1 000,00 | 16,46 | 9 204,00 | 97,71 | 2 130,00 | 30,11 |
| Запасы | 1 366,00 | 21,81 | 1 065,00 | 14,77 | -301,00 | -22,04 | 4 139,00 | 43,94 | 3 074,00 | 288,64 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 374,00 | 5,97 | 259,00 | 3,59 | -115,00 | -30,75 | 0,00 | 0,00 | -259,00 | -100,00 |
| Дебиторская задолженность | 2 874,00 | 45,89 | 4 461,00 | 61,87 | 1 587,00 | 55,22 | 3 683,00 | 39,10 | -778,00 | -17,44 |
| Денежные средства | 940,00 | 15,01 | 813,00 | 11,28 | -127,00 | -13,51 | 874,00 | 9,28 | 61,00 | 7,50 |
| Прочие оборотные активы | 520,00 | 8,30 | 476,00 | 6,60 | -44,00 | -8,46 | 508,00 | 5,39 | 32,00 | 6,72 |
| Стоимость имущества организации | 6 263,00 | 100,00 | 7 210,00 | 100,00 | 947,00 | 15,12 | 9 420,00 | 100,00 | 2 210,00 | 30,65 |

Рис.1 Оценка имущества предприятия

Рис.2 Структура имущества предприятия в 2007 г.

Рис.3 Структура имущества предприятия в 2008 г.

Наиболее детально изучаются оборотные (мобильные) активы, поскольку именно их состояние и структура определяют финансовую устойчивость, платежеспособность предприятия и его производственные возможности.

Анализ оборотных активов

В состав оборотных активов предприятия входят: производственные запасы и затраты, средства в расчетах (долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженности), денежные средства и прочие активы. Состав и структура оборотных средств определяются особенностями отрасли, к которой принадлежит предприятие.

Для общей характеристики оборотных (мобильных) активов рассмотрим их структуру в динамике (Таблица 3 и Рисунки 4-6).

Общая величина оборотных средств предприятия на 1 января               2009 года составила  9 204 тыс. рублей, что на 2 130 тыс. рублей  больше по сравнению с началом 2008 года (или на 30,11%).

Наибольшую долю в структуре оборотных средств занимают материальные запасы. На 1 января 2009 года величина материальных запасов составила 4 126 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 3 080  тыс. рублей (почти в четыре раза).

Краткосрочная дебиторская задолженность занимают второе место в общей величине оборотных средств предприятия. По состоянию на 1 января 2008 года ее величина составила 4 461 тыс. рублей, а по состоянию на 1 января 2009 года - 3 683 тыс. рублей. Сокращение размера данной задолженности является положительным моментом. Так, за 2008 год величина дебиторской задолженности сократилась на 778 тыс. рублей (на 17,44%).

Наиболее ликвидная часть оборотных активов – денежные средства – занимает удельный вес в размере 11,49% на 1 января 2008 года и 9,5% на 1 января 2009 года.

Таблица 3

Состав и структура оборотных средств

| Актив | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| Запасы | 1 366,00 | 22,49 | 1 065,00 | 15,06 | -301,00 | -22,04 | 4 139,00 | 44,97 | 3 074,00 | 288,64 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1 359,00 | 22,37 | 1 046,00 | 14,79 | -313,00 | -23,03 | 4 126,00 | 44,83 | 3 080,00 | 294,46 |
| расходы будущих периодов | 7,00 | 0,12 | 19,00 | 0,27 | 12,00 | 171,43 | 13,00 | 0,14 | -6,00 | -31,58 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 374,00 | 6,16 | 259,00 | 3,66 | -115,00 | -30,75 | 0,00 | 0,00 | -259,00 | -100,00 |
| Дебиторская задолженность | 2 874,00 | 47,32 | 4 461,00 | 63,06 | 1 587,00 | 55,22 | 3 683,00 | 40,02 | -778,00 | -17,44 |
| Денежные средства | 940,00 | 15,48 | 813,00 | 11,49 | -127,00 | -13,51 | 874,00 | 9,50 | 61,00 | 7,50 |
| Прочие оборотные активы | 520,00 | 8,55 | 476,00 | 6,73 | -44,00 | -8,46 | 508,00 | 5,51 | 32,00 | 6,72 |
| Итого оборотных активов | 6 074,00 | 100,00 | 7 074,00 | 100,00 | 1 000,00 | 16,46 | 9 204,00 | 100,00 | 2 130,00 | 30,11 |

Рис.4 Оценка оборотных средств

Рис.5 Структура оборотных средств в 2007 г.

Рис.6 Структура оборотных средств в 2008 г.

Анализ использования оборотных средств

Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств.

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом взаимосвязанных показателей: длительностью одного оборота в днях, количеством оборотов за определенный период (коэффициент оборачиваемости), суммой занятых на предприятии оборотных средств на единицу продукции (коэффициент загрузки).

Таблица 4

Показатели оборачиваемости оборотных средств за 2007-2008 гг.

| № п/п | Показатели | 2007 г. | 2008 г. | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абсол. | % |
| 1 | Средняя стоимость материальных оборотных средств, тыс. руб. | 1 215,50 | 2 602,00 | 1 386,50 | 114,07 |
| 2 | Средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб. | 3 667,50 | 4 072,00 | 404,50 | 11,03 |
| 3 | Средняя стоимость оборотных средств, тыс. руб. | 6 574,00 | 8 139,00 | 1 565,00 | 23,81 |
| 4 | Выручка от реализации без НДС и акцизов, тыс. руб. | 20 479,00 | 21 869,00 | 1 390,00 | 6,79 |
|  | Расчетные показатели |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств | 16,85 | 8,40 | -8,45 | -50,12 |
| 6 | Длительность одного оборота материальных оборотных средств, дн. | 22 | 43 | 21 | 100,46 |
| 7 | Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | 5,58 | 5,37 | -0,21 | -3,82 |
| 8 | Длительность одного оборота дебиторской задолженности, дн. | 65 | 68 | 3 | 3,97 |
| 9 | Коэффициент оборачиваемости оборотных средств | 3,12 | 2,69 | -0,43 | -13,75 |
| 10 | Длительность одного оборота оборотных средств, дн | 117 | 136 | 19 | 15,94 |
| 11 | Однодневный оборот | 56,11 | 59,92 | 3,81 | 6,79 |
| 12 | Коэффициент загрузки оборотных средств | 0,32 | 0,37 | 0,05 | 15,94 |

Данные таблицы показывают, что среднее время пребывания оборотных активов (оборотных средств) в процессе кругооборота увеличилось со 117 дней в 2007 году до 136 дней в 2008 году. Соответственно количество оборотов в году сократилось и составило 2,7 оборота.

Также увеличилось и время одного оборота материальных оборотных средств -  на 21 день по сравнению с 2007 годом и составило 43 дня. Время одного оборота дебиторской задолженности увеличилось на 3 дня и составило 68 дней. Это говорит о том, что погашение дебиторской задолженности замедлилось.

Изменение длительности оборота оборотных средств представлено на Рисунке 7.

Рис.7 Изменение времени оборота оборотных средств

Экономический эффект от изменения оборачиваемости оборотных средств характеризуется высвобождением или закреплением (привлечением) оборотных средств.

Э = (136 - 117) * 59,92 =  1 139 тыс. рублей

В нашем случае экономический эффект показал, что за 2008 год произошло замедление оборачиваемости капитала. Это привело к дополнительному привлечению оборотных средств на сумму 1 139 тыс. рублей.

Анализ пассива баланса

В пассиве баланса отражаются источники средств, которые направляются на приобретение и формирование актива баланса, т.е. имущества предприятия. Они подразделяются на собственные и заемные.

Состав и структура источников средств представлена в Таблице 5 и на Рисунке 8.

Данные таблицы показывают, что за 2008 год общая величина источников увеличилась на 2 210 тыс. рублей (или на 30,65%). И составила на 1 января 2009 г. 9 420 тыс. рублей.

Такое увеличение объясняется, прежде всего, снижением величины непокрытого убытка. Так, на начало 2009 года общая величина непокрытого убытка снизилась на 60,27% и составила на 01.01.2009 г. -3 989  тыс. рублей.

Таблица показывает, что заемный капитал предприятия является единственным источником формирования его активов и компенсирует нехватку собственного капитала. Общая величина заемного капитала предприятия за 2008 год снизилась на 3 842 тыс. рублей (или на 22,44%) и на 1 января 2009 года составила 13 280 тыс. рублей.

Рис. 8 Оценка пассива баланса

Таблица 5

Состав и структура пассива баланса

| Пассив | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  |
| Собственный капитал | -6 481,00 | -9 912,00 | -3 431,00 | 52,94 | -3 860,00 | 6 052,00 | -61,06 |
| Уставный капитал | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Добавочный капитал | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -6 610,00 | -10 041,00 | -3 431,00 | 51,91 | -3 989,00 | 6 052,00 | -60,27 |
| Заемный капитал | 12 744,00 | 17 122,00 | 4 378,00 | 34,35 | 13 280,00 | -3 842,00 | -22,44 |
| Займы и кредиты | 2 894,00 | 2 694,00 | -200,00 | -6,91 | 2 553,00 | -141,00 | -5,23 |
| Кредиторская задолженность | 9 766,00 | 14 343,00 | 4 577,00 | 46,87 | 10 724,00 | -3 619,00 | -25,23 |
| Прочие обязательства | 84,00 | 85,00 | 1,00 | 1,19 | 3,00 | -82,00 | -96,47 |
| Всего источников средств | 6 263,00 | 7 210,00 | 947,00 | 15,12 | 9 420,00 | 2 210,00 | 30,65 |

Наибольший удельный вес в структуре заемного капитала занимает кредиторская задолженность, структура которой представлена в Таблице 6 и на Рисунках 9-11.

Рис.9 Оценка кредиторской задолженности

Таблица 6

Состав и структура кредиторской задолженности

| Показатели | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| поставщики и подрядчики | 9 115,00 | 93,33 | 13 257,00 | 92,43 | 4 142,00 | 45,44 | 10 212,00 | 95,23 | -3 045,00 | -22,97 |
| задолженность перед персоналом организации | 460,00 | 4,71 | 550,00 | 3,83 | 90,00 | 19,57 | 311,00 | 2,90 | -239,00 | -43,45 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 76,00 | 0,78 | 96,00 | 0,67 | 20,00 | 26,32 | 96,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| задолженность по налогам и сборам | 115,00 | 1,18 | 440,00 | 3,07 | 325,00 | 282,61 | 105,00 | 0,98 | -335,00 | -76,14 |
| Всего кредиторская задолженность | 9 766,00 | 100,00 | 14 343,00 | 100,00 | 4 577,00 | 46,87 | 10 724,00 | 100,00 | -3 619,00 | -25,23 |

Рис. 10 Структура кредиторской задолженности в 2007 г.

Рис. 11 Структура кредиторской задолженности в 2008 г.

Проанализировав изменения в составе и структуре кредиторской задолженности, можно отметить, что существенное изменение за 2008 год произошло по статьям «Поставщики и подрядчики» и «Задолженность по налогам и сборам». Так, за 2008 год по статье «Поставщики и подрядчики» общая величина задолженности снизилась по сравнению с началом года на   3 045 тыс. рублей (или на 22,97%), по статье «Задолженность по налогам и сборам» общая величина кредиторской задолженности снизилась на 335 тыс. рублей (или на 76,14%).

Если сравнить имеющиеся на 1 января 2009 года у предприятия дебиторскую и кредиторскую задолженности, то можно отметить, что даже в случае погашения дебиторами своих обязательств, предприятие данными средствами может покрыть только треть своих долгов.

ДЗ = 3 683 тыс. рублей; КЗ = 10 724 тыс. рублей; ДЗ < КЗ (разница составляет 7 041 тыс. рублей).

Анализ собственного оборотного капитала

Рассматривая собственный капитал, следует иметь в виду, что одна его часть вложена в основные фонды и другие иммобилизованные активы, а другая часть вкладывается в оборотные производственные фонды и фонды обращения.

Поскольку большое значение для устойчивости финансового положения имеет наличие собственных оборотных средств и их изменение, целесообразно изучить образующие его факторы (Таблица 7).

Данные Таблицы 7 показывают: нехватка собственного оборотного капитала предприятия за период 2007-2008 гг. сократилась на 59,43% и по состоянию на  1 января 2009 года составила  -4 076 тыс. рублей. Это говорит о том, что предприятие нуждается в дополнительных средствах для пополнения запасов оборотных средств, поскольку собственных средств не достаточно.

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что сокращение отрицательной величины стоимости собственных оборотных средств в 2008 году произошло в основном за счет снижения величины непокрытого убытка.

Таким образом, можно говорить, что данное предприятие не обеспечено источниками формирования мобильных оборотных фондов, но наблюдается положительная динамика в сокращении отрицательной величины стоимости собственных оборотных средств и величины непокрытого убытка.

Таблица 7

Расчет собственных оборотных средств

| Показатели | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  |
| Собственный капитал | -6 481,00 | -9 912,00 | -3 431,00 | 52,94 | -3 860,00 | 6 052,00 | -61,06 |
| Уставный капитал | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Добавочный капитал | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -6 610,00 | -10 041,00 | -3 431,00 | 51,91 | -3 989,00 | 6 052,00 | -60,27 |
| Долгосрочные обязательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краткосрочные обязательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внеоборотные активы | 189,00 | 136,00 | -53,00 | -28,04 | 216,00 | 80,00 | 58,82 |
| Основные средства | 189,00 | 136,00 | -53,00 | -28,04 | 216,00 | 80,00 | 58,82 |
| Собственные оборотные средства | -6 670,00 | -10 048,00 | -3 378,00 | 50,64 | -4 076,00 | 5 972,00 | -59,43 |

# Оценка финансовой устойчивости

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, рассчитываются следующие показатели финансовой устойчивости предприятия:

1.Коэффициент финансовой независимости (автономии) предприятия (рекомендуемое значение данного коэффициента –  ( 0,5).

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (рекомендуемое значение данного коэффициента –  ≥ 0,3).

3. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (рекомендуемое значение данного показателя – ≥ 1,5).

Расчетные значения вышеперечисленных коэффициентов приведены в Таблице 8.

Показатели финансовой устойчивости

Таблица 8

| Наименование показателя | Норма-тивное значение | На 01.01.07 | На 01.01.08 | На 01.01.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Коэффициент финансовой независимости (К1) | ( 0,5 | -1,03 | -1,37 | -0,41 |
| 2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2) | ( 0,3 | -1,10 | -1,42 | -0,44 |
| 3. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К3) | ( 1,5 | 0,48 | 0,41 | 0,69 |

Исходя из Таблицы 8 видно, что все расчетные значения  вышеприведенных коэффициентов находятся вне области нормативных (рекомендуемых) значений.

Так, коэффициент финансовой независимости на 1 января 2009 года составляет -0,41, тогда как рекомендуемое значение находится в пределах больше 0,5. Это означает, что данное предприятие имеет финансовые затруднения.

Значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами по рассматриваемым периодам ниже рекомендуемого, что говорит о том, что собственных оборотных средств предприятию не хватает.

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами показывает, насколько предприятие может покрыть своими оборотными средствами текущие обязательства. Значения данного коэффициента также ниже нормативного.

Необходимо отметить положительную тенденцию в изменении расчетных значений вышеприведенных коэффициентов за 2008 год в сторону нормативных показателей.

## Оценка платежеспособности предприятия

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства.

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики  ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в денежную наличность.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеет место следующие соотношения:

А1 ( П1;

А2 ( П2;

А3 ( П3;

А4 ( П4.

Исходные данные для анализа ликвидности

Таблица 9

| № п/п | Показатель | Отражение в балансе | На 01.01.07, тыс. руб. | На 01.01.08, тыс. руб. | На 01.01.09, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актив: |  |  |  |  |
|  | А1 | стр. 250 + стр. 260 | 940,00 | 813,00 | 874,00 |
|  | А2 | стр. 215 + стр.240 + стр.270 | 3 394,00 | 4 937,00 | 4 191,00 |
|  | А3 | стр. 210 + стр.220 – стр.215 – стр.216 + стр. 135 + стр.140 | 1 733,00 | 1 305,00 | 4 126,00 |
|  | А4 | стр.190 – стр.135 – стр. 140 + стр.216 + стр.230 | 196,00 | 155,00 | 229,00 |
| 2 | Пассив: |  |  |  |  |
|  | П1 | стр. 620 + стр. 660 | 9 850,00 | 14 428,00 | 10 727,00 |
|  | П2 | стр. 610 | 2 894,00 | 2 694,00 | 2 553,00 |
|  | П3 | стр. 590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | П4 | стр. 490 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 | -6 481,00 | -9 912,00 | -3 860,00 |

Соотношение активов и пассивов

Таблица 10

| На 01.01.2007 г. | На 01.01.2008 г. | На 01.01.2009 г. |
| --- | --- | --- |
| А1 < П1 | А1 < П1 | А1 < П1 |
| А2 > П2 | А2 > П2 | А2 > П2 |
| А3 > П3 | А3 > П3 | А3 > П3 |
| А4 > П4 | А4 > П4 | А4 > П4 |

Данные Таблицы 10 показывают, что и на начало, и на конец 2008 года  не выполняется два соотношения – А1 < П1 и А4 > П4. Следовательно, данное предприятие не является абсолютно ликвидным, и соответственно его платежеспособность является нарушенной.

Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является приближенным. Более детальным является анализ платежеспособности при помощи следующих финансовых коэффициентов:

1.Коэффициент абсолютной ликвидности (рекомендуемое              значение - (0,2):

На 01.01.2007 года: К абс.ликв. = 0,095

На 01.01.2008 года: К абс.ликв. = 0,056

На 01.01.2009 года: К абс.ликв. = 0,081

Расчеты показывают, что и на начало и на конец рассматриваемого периода значения коэффициента абсолютной ликвидности ниже нормативного значения. Это означает, что предприятие в состоянии покрыть лишь незначительную долю краткосрочных обязательств за счет своих денежных средств.

2.Промежуточный коэффициент покрытия (критической ликвидности) (рекомендуемое значение - ( 0,7):

На 01.01.2007 года: К покр. = 0,340

На 01.01.2008 года: К покр. = 0,335

На 01.01.2009 года: К покр. = 0,381

Значение промежуточного коэффициента покрытия свидетельствует о том, что за счет дебиторской задолженности, в случае ее выплаты, данное предприятие не сможет погасить кредиторскую задолженность.

3.Коэффициент текущей ликвидности (рекомендуемое значение – ( 2):

На 01.01.2007 года: К тек. ликв. = 0,476

На 01.01.2008 года: К тек. ликв. = 0,412

На 01.01.2009 года: К тек. ликв. = 0,692

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 1 января 2009 года составил 0,692, при его значении на начало 2008 года 0,412. Это означает, что предприятие не обеспечено собственными оборотными средствами, но в 2008 году наблюдается положительная динамика в изменении значения коэффициента в сторону нормативного показателя.

Таким образом, приведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

За отчетный год произошли изменения в структуре капитала предприятия. Общая величина имущества выросла на 30,65% за счет увеличения доли оборотных активов и снижения доли дебиторской задолженности.

Значительное увеличение доли оборотных средств в структуре активов является положительным моментом, однако в основном этот прирост вызван увеличением стоимости материальных запасов.

Характеризуя деловую активность предприятия, необходимо отметить  некоторую негативную тенденцию в изменении такого показателя, как оборачиваемость капитала. За 2008 год произошло замедление оборачиваемости капитала, что обусловило привлечение дополнительных средств в оборот.

Оценивая собственный оборотный капитал, можно сделать вывод, что предприятие нуждается в дополнительных средствах для пополнения запасов оборотных средств, поскольку собственного капитала не достаточно и предприятие финансово зависимо от внешних кредиторов. К концу 2008 года величина собственного оборотного капитала имеет отрицательное значение, но по сравнению с началом года значение существенно сократилось за счет снижения величины непокрытого убытка.

Показатели финансовой устойчивости предприятия ниже нормативных значений. Однако необходимо отметить положительную тенденцию в постепенном изменении расчетных значений коэффициентов финансовой устойчивости в сторону нормативных показателей.

Положительная динамика наблюдается в изменении показателей ликвидности баланса, хотя значения данных коэффициентов также не соответствуют нормативам. Следовательно, данное предприятие не является абсолютно ликвидным.

Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что финансовое состояние анализируемого предприятия является относительно устойчивым.

Однако предприятие остро нуждается в осуществлении мероприятий  предусмотренных данной Инвестиционной программой, что позволит улучшить основные показатели его деятельности.

3.4.2 Анализ структуры себестоимости и объемов оказания услуги теплоснабжения

В соответствии с действующим законодательством тарифы на услугу теплоснабжения устанавливаются органами регулирования (РЭК Свердловской области).

Необходимо также отметить, что в настоящее время регулирующим органом рассматривается уровень рентабельности, обоснованием которого является расчет размера необходимой прибыли. Размер уровня рентабельности носит в этом случае ограничительный характер и содержит обоснование потребности организации в средствах на развитие и социальные нужды. Размер рентабельности может быть ограничен критерием доступности этих услуг для потребителей.

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг теплоснабжения. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направленных на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги.

По мере приближения уровня оплаты услуг населением к реальной стоимости и роста затрат на эти цели в семейном бюджете, потребители будут предъявлять повышенные требования к соответствию платежей качеству обслуживания. Для снятия излишней социальной напряженности при определении величины тарифов необходимо учитывать реальный платежеспособный спрос потребителей.

Определение состава расходов на теплоснабжение производится в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области.

Прогнозируемый объем и качество услуг МУП ЖКХ «Черемышское» по обеспечению оказания услуг теплоснабжения представлено в таблице 11.

Таблица 11

Прогнозируемый объем и качество услуг

МУП ЖКХ «Черемышское» по теплоснабжению

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1 | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 15181,9 |
| 2 | Вода на технологические цели | тыс. руб. | 49,52 |
| 3 | Реагенты | тыс. руб. | 0 |
| 4 | Основная оплата труда производственных рабочих | тыс. руб. | 3639,45 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 509,53 |
| 6 | Амортизация оборудования | тыс. руб. | 11 |
| 7 | Отчисления в ремонтный фонд | тыс. руб. | 419,17 |
| 8 | Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс. руб. | 0 |
| 9 | Затраты на электрическую энергию | тыс. руб. | 1978,5 |
| 10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 303,14 |
| 11 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 707,34 |
| 12 | Другие затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 |
| 13 | Покупная энергия | тыс. руб. | 0 |
| 14 | Прочие расходы из себестоимости | тыс. руб. | 0 |
| 15 | Итого производственные расходы | тыс. руб. | 22799,55 |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 17 | Всего необходимая выручка | тыс. руб. | 22799,55 |
| 18 | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | тыс. Гкал | 15,497 |

В целом по услуге теплоснабжения в 2010 году МУП ЖКХ «Черемышское» ожидаются затраты в размере 22 799,55 тыс. руб.

Объем полезного отпуска услуги теплоснабжения планируется в размере 15,497 тыс. Гкал в год, в т.ч. для нужд населения 7,313 тыс. Гкал.

Структура плановых затрат представлена на рисунке 12.

Рис. 12 Структура плановых затрат по услуге теплоснабжения

Основную долю в структуре затрат на предоставление услуги теплоснабжения потребителям занимают затраты на топливо – 66,59% (или 15181,9 тыс. руб.). Затраты на оплату труда занимают в структуре плановых затрат долю в размере 15,96%.

При этом отмечается, что условием для осуществления эффективной производственной деятельности и стабильности работы предприятия, а также для инвестиционной привлекательности МУП ЖКХ «Черемышское» является применение экономически обоснованного тарифа, размер которого в 2009 году составляет 1385,69 руб./Гкал. Размер проектированного тарифа на 2010 год – 1471,20 руб./Гкал.

Таким образом, при отсутствии изменений в ценовой политике предприятия невозможна реализация Инвестиционной программы, так как возникает риск банкротства предприятия.

На основе проведенных анализа финансового состояния МУП ЖКХ «Черемышское» и анализа структуры себестоимости и объемов полезного отпуска услуги теплоснабжения потребителям, можно сделать вывод, что предприятие МУП ЖКХ «Черемышское» нуждается в проведении мероприятий, позволяющих сократить расходы по предоставлению услуги теплоснабжения потребителям и улучшить свои показатели финансовой деятельности. Так как собственных средств предприятие не имеет, привлечение необходимых ресурсов планируется путем установления надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения. Кроме этого, для соблюдения доступности услуги теплоснабжения для потребителей планируется привлечение средств бюджетов всех уровней, включая федеральный, областной и местный.

Таким образом, реализация Инвестиционной программы является необходимой и целесообразной.

Кроме этого отмечается, что, так как размер действующего тарифа ниже экономического обоснованного, то необходимым условием эффективности реализации данной Инвестиционной программы является изменение политики ценообразования предприятия.

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

## ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Организационный план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и представлен в таблице 12.

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2020 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2020 года составляет 7,555 млн. руб. В том числе за счет:

- надбавки к тарифу на услугу теплоснабжения – 6,862 млн. руб.;

- за счет амортизационных отчислений – 0,693 млн. руб.

Таблица 12

Организационный план реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель | Время выполнения | Затраты, млн. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1.1. | Приобретение и установка котлов "Энергия-3М", 3 шт., с. Тупицыно | Замена устаревших котлов, снижение износа теплоисточников, снижение тепловых потерь, обеспечение развития системы теплоснабжения | 2014-2016 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация теплотрассы, с. Черемыш, протяженность 918 п.м. | Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения, снижение износа сетей и сверхнормативных тепловых потерь | 2018-2019 | 1,481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Замена двух котлов на "Энергия-3М", с. Боровлянское | Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения, снижение потерь теплоносителя, обеспечение развития системы теплоснабжения | 2015-2016 | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Модернизация тепловой сети в с. Боровлянское, протяженностью 530 п.м. | Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения, снижение износа сетей и сверхнормативных тепловых потерь | 2017 | 0,855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Модернизация тепловой сети в д. Родина, протяженность 190 п. м. | Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения, снижение износа сетей и сверхнормативных тепловых потерь | 2012 | 0,307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Установка котлов "Энергия-3М", 3 шт., с. Четкарино | Замена устаревших котлов, снижение износа теплоисточников, снижение тепловых потерь, обеспечение развития системы теплоснабжения | 2020 | 1,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка котлов "Энергия-3М", 3 шт., п. Первомайский | Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения, снижение износа сетей и сверхнормативных тепловых потерь | 2013-2014 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Установка дымовой трубы на котельной, 33 м., п. Первомайский | Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения, снижение износа сетей и сверхнормативных тепловых потерь | 2012 | 0,342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство здания котельной, с. Боровлянское | Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения | 2013 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Разработка документации по предельно-допустимым выбросам котельных, 7 шт. | Разработка эффективных мероприятий и предложений по снижению воздействия вредных веществ на атмосферу, гарантирующих допустимые концентрации на территории жилой застройки, особо охраняемых природных территориях и в зоне санитарной защиты | 2011 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Замена теплотрассы в с. Тупицыно, протяженностью 240 п.м. | Повышение качества предоставления услуги теплоснабжения, снижение износа сетей и сверхнормативных тепловых потерь | 2011 | 0,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надбавка к тарифу | Итого | 6,862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизационные отчисления | Итого | 0,693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 7,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. СОСТАВ И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Финансовый план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и представлен в таблице 13.

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуги теплоснабжения в части установленной надбавки к тарифу. Кроме этого отмечается, что на основании Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», источником финансирования также могут быть собственные средства предприятия, в частности амортизационные отчисления. В данной программе предусмотрено финансирование мероприятий за счет амортизационных отчислений на сумму 0,693 млн. руб. Расчет финансовых потребностей с указанием источника финансирования представлен в таблице 14.

Размер финансовых потребностей для реализации данной Инвестиционной программы составит за период с 2010 года по 2020 год 7,555 млн. руб.

Формирование денежных средств:

- за счет надбавки к тарифу – 6,862 млн. руб.;

- за счет амортизационных отчислений – 0,693 млн. руб.

Таблица 13

Финансовый план реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Время выполнения | Затраты, млн. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1.1. | Приобретение и установка котлов "Энергия-3М", 3 шт., с. Тупицыно | Надбавка к тарифу | 2014-2016 | 1,02 |  |  |  | 0,1 | 0,46 | 0,46 |  |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация теплотрассы, с. Черемыш, протяженность 918 п.м. | Надбавка к тарифу | 2018-2019 | 1,481 |  |  |  |  |  |  |  | 0,740 | 0,741 |  |
| 1.3. | Замена двух котлов на "Энергия-3М", с. Боровлянское | Надбавка к тарифу | 2015-2016 | 0,68 |  |  |  |  | 0,34 | 0,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет надбавки к тарифу: |
|  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет амортизационных отчислений: |
|  |  | Амортизационные отчисления | 2015-2016 | 0,24 |  |  |  |  | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |
| 1.4. | Модернизация тепловой сети в с. Боровлянское, протяженностью 530 п.м. | Надбавка к тарифу | 2017 | 0,855 |  |  |  |  |  |  | 0,855 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет надбавки к тарифу: |
|  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет амортизационных отчислений: |
|  |  | Амортизационные отчисления | 2017 | 0,175 |  |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |
| 1.5. | Модернизация тепловой сети в д. Родина, протяженность 190 п. м. | Надбавка к тарифу | 2012 | 0,307 |  | 0,307 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Установка котлов "Энергия-3М", 3 шт., с. Четкарино | Надбавка к тарифу | 2020 | 1,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,020 |
|  |  |  |  | за счет надбавки к тарифу: |
|  |  |  |  | 0,742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,742 |
|  |  |  |  | в том числе за счет амортизационных отчислений: |
|  |  | Амортизационные отчисления | 2020 | 0,278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,278 |
| 1.7. | Установка котлов "Энергия-3М", 3 шт., п. Первомайский | Надбавка к тарифу | 2013-2014 | 1,02 |  |  | 0,44 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Установка дымовой трубы на котельной, 33 м., п. Первомайский | Надбавка к тарифу | 2012 | 0,342 |  | 0,342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство здания котельной, с. Боровлянское | Надбавка к тарифу | 2013 | 0,21 |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Разработка документации по предельно-допустимым выбросам котельных, 7 шт. | Надбавка к тарифу | 2011 | 0,19 | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Замена теплотрассы в с. Тупицыно, протяженностью 240 п.м. | Надбавка к тарифу | 2011 | 0,430 | 0,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 7,555 | 0,620 | 0,649 | 0,650 | 0,680 | 0,800 | 0,800 | 0,855 | 0,740 | 0,741 | 1,020 |
|  | Надбавка к тарифу | Итого | 6,862 | 0,620 | 0,649 | 0,650 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,740 | 0,741 | 0,742 |
|  | Амортизационные отчисления | Итого | 0,693 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,278 |
|  | ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 7,555 | 0,620 | 0,649 | 0,650 | 0,680 | 0,800 | 0,800 | 0,855 | 0,740 | 0,741 | 1,020 |

Таблица 14

Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, с указанием источников финансирования млн. руб. (период реализации 2010-2020 гг.)

| № п/п | Источники | Финансовые потребности, млн. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | За счет надбавки к тарифу | 6,862 | 0,00 | 0,620 | 0,649 | 0,650 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,740 | 0,741 | 0,742 |
| 2. | За счет тарифа на подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Собственные средства предприятия, в т.ч: | 0,693 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,175 | 0,00 | 0,00 | 0,278 |
|  | -прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -амортизационные отчисления | 0,693 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,175 | 0,00 | 0,00 | 0,278 |
| 4. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Средства бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 3.7. контрольные показатели инвестиционной программы

# Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления – периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы МУП ЖКХ «Черемышское» выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:

1). Перечень построенных (модернизированных) и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

2). Созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей;

3). Фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

## 3.8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФА И УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ К НЕМУ

Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавки к планируемым тарифам на услугу теплоснабжения. Изменение тарифа с учетом надбавки возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услугу теплоснабжения.

Учитывая возможную индексацию в 2010-2020 гг., выполнен расчет изменения действующего тарифа с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услугу теплоснабжения с учетом индексов-дефляторов.

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложении № 1.

Социально-экономическое влияние изменения тарифа на услугу теплоснабжения с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы представлено в Приложении № 2.

В соответствии с расчетом Приложения № 2, изменение размера оплаты населением услуги теплоснабжения за счет надбавки за период 2010-2020 гг. будет составлять от 18,72 до 22,41 руб. с 1 человека в месяц.

Максимальное увеличение размера оплаты за счет надбавки до 22,41 руб. с 1 чел. в месяц позволит сохранить основной критерий – доступность этих услуг для населения.

## 3.9. оценка эффективности Инвестиционной программы

Любой инвестиционный проект (далее в данном разделе – проект) оценивается с точки зрения экономической целесообразности. Экономическая целесообразность инвестиционного проекта может заключаться в его эффективности, финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска.

Определение эффективности заключается в корректном сопоставлении осуществленных затрат с экономическим эффектом, получаемым в результате вложения затрат. При этом, под экономическим эффектом понимается категория, характеризующая превышение результатов реализации проекта над затратами за определенный период времени.

В зависимости от объекта оценки различают эффективность:

- экономическую, которая отражает соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;

- социальную, которая отражает соответствие затрат и социальных результатов проекта;

- экологическую, которая отражает соответствие затрат и экологических результатов;

- производственную, которая отражает соответствие затрат и производственных результатов проекта.

В основу оценок эффективности проекта положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего расчетного периода;

- моделирование потоков платежей;

- учет различных аспектов фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения, неравноценность денежных средств с точки зрения их стоимости и т.д.;

- достижение положительного и максимального эффекта;

- учет только предстоящих затрат и поступлений;

- учет всех наиболее существенных последствий проекта – как экономических, так и неэкономических;

- учет наличия различных участников проекта, несовпадение их интересов и различных оценок стоимости капитала;

- многоэтапность оценки, означающей новый расчет эффективности с различной глубиной проработки на различных стадиях разработки и осуществления проекта;

- учет влияния на эффективность потребности в оборотных средствах;

- учет влияния инфляции и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;

- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Достижение экономической эффективности имеет смысл в том случае, если проект финансово реализуем.

Финансовая реализуемость проекта – наличие достаточного количества денежных средств на всех шагах реализации проекта (расчетного периода). Таким образом, даже эффективный проект из-за временного дефицита денежных средств может оказаться несостоятельным. Поэтому расчет эффективности проекта должен быть дополнен расчетом его финансовой реализуемости.

Также следует отметить такой важный аспект инвестиционной деятельности, как риск. При оценке эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям. Наличие риска свидетельствует о возможности ухудшения эффективности и финансовой реализуемости проекта.

Один из принципов оценки эффективности инвестиционного проекта требует сопоставления связанных с проектом элементов потоков, которые получены в разные моменты времени, являются неравноценными и имеют разную предпочтительность. Это означает необходимость приведения этих элементов к сопоставимому виду. Инвестиционный проект охватывает большой период времени, поэтому для расчета интегральных (суммарных) показателей финансовых потоков используется специальный метод, позволяющий приводить элементы данных потоков к сопоставимому виду. Этот метод называется дисконтированием.

Принципиальным моментом в процессе дисконтирования является установление конкретной нормы дисконта. Она должна учитывать инфляцию, учет которой позволяет дефлировать денежные потоки, то есть убрать влияние инфляции на будущие проектные цены, величину оборотных средств и т.д.

Одним из наиболее распространенных на практике способов определения ставки дисконтирования является кумулятивный метод. Данный метод предполагает учет не только поправки на риск (премии за риск), но и инфляции. Расчет нормы дисконта осуществляется по выражению:

I = d + h + r,

где 	d – норма доходности, %;

h – равномерный цепной темп инфляции за один шаг, %;

r – рисковая премия, %.

В процессе определения экономической целесообразности проекта его эффективность оценивается определенными количественными характеристиками – показателями эффективности, отражающими соотношение затрат и эффекта, а также соответствие результатов  интересам участников в том или ином аспекте.

В качестве основных экономических показателей, используемых для расчетов эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются:

- чистый доход;

- чистый дисконтированный доход;

- внутренняя норма доходности;

- индексы доходности затрат и инвестиций;

- срок окупаемости.

Данные для оценки эффективности Инвестиционной программы представлены в таблице 15.

Таблица 15

Данные для расчета эффективности Инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основная деятельность |
| 1.1. | Доходы по основной деятельности, млн. руб. | 21,96 | 25,02 | 26,75 | 28,58 | 30,57 | 32,36 | 34,26 | 36,27 | 38,47 | 40,73 | 43,13 | 358,10 |
| 1.1.1. | Валовая выручка за счет основного тарифа, млн. руб. | 21,96 | 24,40 | 26,10 | 27,93 | 29,89 | 31,68 | 33,58 | 35,59 | 37,73 | 39,99 | 42,39 | 351,24 |
|  | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. Гкал | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 170,5 |
|  | Тариф ожидаемый без НТ, руб./Гкал | 1417,20 | 1574,18 | 1684,38 | 1802,28 | 1928,44 | 2044,15 | 2166,80 | 2296,81 | 2434,62 | 2580,69 | 2735,54 |  |
| 1.1.2. | Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, млн. руб. | 0,00 | 0,620 | 0,649 | 0,650 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,740 | 0,741 | 0,742 | 6,862 |
|  | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. Гкал | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 170,5 |
|  | Надбавка к тарифу, руб./Гкал | 0,00 | 40,01 | 41,88 | 41,94 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 47,75 | 47,82 | 47,88 |  |
| 1.2. | Расходы по основной деятельности, млн. руб. | 21,96 | 24,13 | 25,69 | 27,41 | 29,24 | 31,09 | 33,07 | 35,17 | 37,43 | 39,74 | 41,79 | 346,71 |
| 1.2.1. | Себестоимость продукции, млн. руб. | 21,96 | 23,43 | 24,95 | 26,63 | 28,41 | 30,29 | 32,31 | 34,48 | 36,82 | 39,22 | 41,10 | 339,60 |
|  | Удельные расходы, руб./Гкал | 1417,05 | 1511,99 | 1610,27 | 1718,16 | 1833,27 | 1954,27 | 2085,21 | 2224,92 | 2376,21 | 2530,66 | 2652,14 |  |
| 1.2.2. | Налог на прибыль, млн. руб. | 0,00 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,26 | 2,33 |
| 1.2.3. | Использование чистой прибыли, млн. руб. | 0,00 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,47 | 0,42 | 0,37 | 0,43 | 4,78 |
|  | Итого движение денежных средств по основной деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,89 | 1,06 | 1,17 | 1,33 | 1,27 | 1,19 | 1,10 | 1,04 | 1,00 | 1,34 | 11,39 |
| 2. | Инвестиционная деятельность |
| 2.1. | Доходы по инвестиционной деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы по инвестиционной деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,62 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,80 | 0,80 | 0,86 | 0,74 | 0,74 | 1,02 | 7,555 |
|  | Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, млн. руб. | 0,00 | -0,62 | -0,65 | -0,65 | -0,68 | -0,80 | -0,80 | -0,86 | -0,74 | -0,74 | -1,02 | -7,555 |
| 3. | Финансовая деятельность |
| 3.1. | Доходы по финансовой деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансирование из бюджетов всех уровней, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кредитные средства, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Расходы по финансовой деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Возврат кредита, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Уплата процентов по кредитам, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | Чистый доход, млн. руб. | 0,00 | 0,27 | 0,41 | 0,52 | 0,65 | 0,47 | 0,39 | 0,24 | 0,30 | 0,25 | 0,32 | 3,83 |
| 5. | Чистый доход нарастающим итогом, млн. руб. | 0,00 | 0,27 | 0,68 | 1,21 | 1,85 | 2,32 | 2,71 | 2,95 | 3,26 | 3,51 | 3,83 |  |
| 6. | Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 15,5% | 1,000 | 0,866 | 0,750 | 0,649 | 0,562 | 0,487 | 0,421 | 0,365 | 0,316 | 0,273 | 0,237 |  |
| 7. | Чистый дисконтированный доход, млн. руб. | 0,00 | 0,23 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,23 | 0,16 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 1,97 |
| 8. | Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, млн. руб. | 0,00 | 0,23 | 0,54 | 0,88 | 1,25 | 1,48 | 1,64 | 1,73 | 1,82 | 1,89 | 1,97 |  |

1. Срок окупаемости проекта Инвестиционной программы в связи со специфичностью (поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу для потребителей) принимается равным сроку реализации Инвестиционной программы – 11 лет.

2. Чистый доход – 3,83 млн. руб.

3. Чистый дисконтированный доход:

При реализации данного проекта Инвестиционной программы с учетом нормы дисконта 15,5%:

млн. руб.

Так как чистый дисконтированный доход положительный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен.

4. Индекс доходности инвестиций:

Поскольку индекс доходности инвестиций больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

5. Индекс доходности затрат:

Так как индекс доходности затрат больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

Реализация мероприятий данной Инвестиционной программы позволит обеспечить потребителей Пышминского городского округа услугой теплоснабжения высокого качества и в необходимом количестве, обеспечить бесперебойность услуги теплоснабжения, сократить количество аварий системы теплоснабжения городского округа, в результате которых приходится отключать отопление у потребителей. Таким образом, проект данной Инвестиционной программы считается социально эффективным.

Также необходимо отметить, что реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит качественно улучшить теплоснабжение потребителей, повысит уровень надежности системы теплоснабжения в целом, а также значительно уменьшит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Это позволит сократить негативное влияние на экологическую обстановку городского округа. Таким образом, обеспечивается экологическая эффективность проекта Инвестиционной программы.

Показателями производственной эффективности, достигаемыми при помощи реализации мероприятий в рамках данного проекта являются:

- снижение уровня потерь тепловой энергии до 12,3%;

- сокращение износа трубопроводов теплоснабжения на 35%;

## 3.10. ОЦЕНКА возможных рискОВ при реализации инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение рисков.

При экономической оценке проекта необходимо исходить из проектной информации. Однако, поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционного проекта влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к негативным последствиям. Негативными последствиями для проекта могут стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:

- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;

- производственно-технологический риск (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла ит.д.);

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств);

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений;

- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.

В расчетах наличие риска отражается путем увеличения нормы дисконта за счет включения в нее поправки на риск (премии за риск). Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий.

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 г. № ВК 477, в расчете «премии за риск» предлагается использовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта:

1. Страховой риск.

2. Риск ненадежности участников проекта.

3. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:

- конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;

- непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) ит.д.;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы.

Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.

Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:

- нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;

- финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.);

- неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен:

- техническими, технологическими и организационными решениями;

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные) и т.д.

Для данного инвестиционного проекта величина поправки на риск принимается в размере 4%.

Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий Инвестиционной программы находится в прямой зависимости от источника финансирования.

В данной программе предусмотрены следующие источники финансирования: тариф на подключение, надбавка к тарифу на услугу теплоснабжения, собственные средства предприятия (амортизационные отчисления, прибыль).

Оценка вышеуказанного риска в зависимости от источника финансирования Инвестиционной программы представлена в таблице 16.

Таблица 16

| Источник финансирования Инвестиционной программы | Степень вероятности возникновения риска (0-100%) | Значимость риска (0-1) | Общая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Надбавка к тарифу | 30% | 0,908 | 0,2724 |
| Собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) | 20% | 0,092 | 0,0184 |

На основании проведенной экспертной оценки можно сделать вывод об устойчивости проекта данной Инвестиционной программы, так как общая оценка риска по финансовым источникам находится в области значений менее 0,1.

Для минимизации последствий в случае наступления рисковых случаев предусматривается корректировка Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация городского округа) и организацией коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

## 3.11. Предложения о размерах надбавки к тарифу

## на услугу ТЕПЛоснабжения

Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2020 года на сумму 7,555 млн. руб.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги теплоснабжения в части установленной надбавки к тарифу на услугу теплоснабжения, а также за счет собственных средств предприятия (амортизационных отчислений).

За счет надбавки к тарифу предполагается освоить 6,862 млн. руб. (расчет надбавки к тарифу приведен в Приложении № 3).

За счет амортизационных отчислений – 0,693 млн. руб.

Установление надбавки к тарифу на услугу теплоснабжения планируется с 2011 года.

В целом Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями).

Проект Инвестиционной программы является:

1). Эффективным, о чем свидетельствуют рассчитанные экономические показатели эффективности Инвестиционной программы.

2). Доступным, т.к. увеличение размера оплаты услуги теплоснабжения за счет надбавки в абсолютном выражении не превышает 22,41 руб. с 1 чел. в месяц.

Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надбавка к тарифу, руб./Гкал | 40,01 | 41,88 | 41,94 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 47,75 | 47,82 | 47,88 |

При этом отмечается, что в случае если реализация данной Инвестиционной программы МУП ЖКХ «Черемышское» не влечет за собой необходимости реализации инвестиционных программ иных организаций коммунального комплекса, технологически связанных с этой организацией, надбавка к тарифу для потребителей услуг  теплоснабжения устанавливается в размере, равной надбавке к тарифу МУП ЖКХ «Черемышское».

# ПРИЛОЖЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы в части услуги теплоснабжения |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Период реализации Инвестиционной программы |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Средневзвешенный тариф | руб/Гкал | 1385,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ожидаемый средневзвешенный тариф на предстоящий период с учетом инфляции | руб/Гкал |  | 1471,20 | 1574,18 | 1684,38 | 1802,28 | 1928,44 | 2044,15 | 2166,80 | 2296,81 | 2434,62 | 2580,69 | 2735,54 |
| 3. | Индекс изменения средневзвешенного тарифа с учетом инфляции | % |  | 6,17 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 4. | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу, всего | млн. руб. (без НДС) |  | 0,00 | 0,620 | 0,649 | 0,650 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,740 | 0,741 | 0,742 |
| 5. | Объем полезного отпуска продукции (услуг) | тыс. Гкал |  | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| 6. | Надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения (стр. 4. / стр. 5) | руб/Гкал |  | 0,00 | 40,01 | 41,88 | 41,94 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 47,75 | 47,82 | 47,88 |
| 7. | Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр. 2 + стр. 6) | руб/Гкал |  | 1471,20 | 1614,19 | 1726,26 | 1844,23 | 1972,32 | 2088,03 | 2210,68 | 2340,69 | 2482,37 | 2628,51 | 2783,42 |
| 8. | Темп роста тарифа к предыдущему | % |  | 6,2 | 9,7 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 5,9 | 5,9 |

|  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение размера оплаты населением коммунальных услуг в рублях |
| № п/п | Период | Теплоснабжение |
|  |  | отопление |
|  |  | планируемый размер надбавки, руб./ Гкал | размер дополнительной платы граждан с учетом надбавки, норматива потребления 0,468 (0,026 х 18) Гкал/м2 в мес. и социальной нормы жилого помещения 18 м2* на 1 чел. | Изменение платежей граждан с учетом надбавки, руб. с 1 чел. в мес. |
| 1 | 2011 г. | 40,01 | 18,72 | 18,72 |
| 2 | 2012 г. | 41,88 | 19,60 | 19,60 |
| 3 | 2013 г. | 41,94 | 19,63 | 19,63 |
| 4 | 2014 г. | 43,88 | 20,54 | 20,54 |
| 5 | 2015 г. | 43,88 | 20,54 | 20,54 |
| 6 | 2016 г. | 43,88 | 20,54 | 20,54 |
| 7 | 2017 г. | 43,88 | 20,54 | 20,54 |
| 8 | 2018 г. | 47,75 | 22,35 | 22,35 |
| 9 | 2019 г. | 47,82 | 22,38 | 22,38 |
| 10 | 2020 г. | 47,88 | 22,41 | 22,41 |

|  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения для потребителей |
| № п\п | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу по услуге теплоснабжения, тыс. руб. | 620,0 | 649,0 | 650,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 740,0 | 741,0 | 742,0 | 6862,0 |
| 2 | Объем полезного отпуска, тыс. Гкал | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 154,97 |
| 3 | Надбавка к тарифу, руб./Гкал | 40,01 | 41,88 | 41,94 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 47,75 | 47,82 | 47,88 | 44,28 |

Приложение 5

# ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

# МУП ЖКХ «ЧЕРЕМЫШСКОЕ»

# ПЫШМИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# по услуге теплоснабжения на 2010 г.

# ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1 | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 15181,9 |
| 2 | Вода на технологические цели | тыс. руб. | 49,52 |
| 3 | Реагенты | тыс. руб. | 0 |
| 4 | Основная оплата труда производственных рабочих | тыс. руб. | 3639,45 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 509,53 |
| 6 | Амортизация оборудования | тыс. руб. | 11 |
| 7 | Отчисления в ремонтный фонд | тыс. руб. | 419,17 |
| 8 | Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс. руб. | 0 |
| 9 | Затраты на электрическую энергию | тыс. руб. | 1978,5 |
| 10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 303,14 |
| 11 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 707,34 |
| 12 | Другие затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 |
| 13 | Покупная энергия | тыс. руб. | 0 |
| 14 | Прочие расходы из себестоимости | тыс. руб. | 0 |
| 15 | Итого производственные расходы | тыс. руб. | 22799,55 |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 17 | Всего необходимая выручка | тыс. руб. | 22799,55 |
| 18 | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | тыс. Гкал | 15,497 |

# Footnotes

Значимость риска определена в зависимости от объема финансирования мероприятий Инвестиционной программы из рассматриваемого источника